## FORMLAR
TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
|  |  | OLASILIK (MARUZİYET OLAY SIKLIĞI) | [7 empty] | MUHTEMEL KAYIPLAR |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
İ | İNSAN | KATSAYI | ŞİDDET | KATSAYI | OLASILIK | [6 empty] | 1 | ÖNEMSİZ | D | D | D | D |  | D | DÜŞÜK
Ç | ÇEVRE | 1(ÇOK HAFİF) | İşgünü kaybı yok ayakta yardım. | 1(ÇOK DÜŞÜK) | Hiç muhtemel değil (yılda bir) | [6 empty] | 2 | D | D | D | O | O
M | MAKİNA | 2(HAFİF ZARAR) | Küçük kesik, hafif yaralanma rapora yol açmayan hastalıklar, küçük maddi zarar vb. | 2(DÜŞÜK) | Çok ender nadiren (üç ayda bir) | [6 empty] | 3 | D | D | O | O | Y |  | O | ORTA
Ş | ŞİDDET | 3(ORTA ZARAR) | Yaralanma yanık, burkulma, rapora yol açan hastalıklar, kırık, orta maddi zarar vb. | 3(ORTA) | Belki olabilir (ayda bir) | [6 empty] | 4 | D | O | O | Y | Y
O | OLASILIK | 4(YÜKSEK ZARAR) | Uzuv ve organ kaybı, büyük kırık, iş görmezlik, zehirlenme, büyük maddi zarar vb. | 4(YÜKSEK) | Çok muhtemel (haftada bir) | [6 empty] | 5 | D | O | Y | Y | ACİL |  | Y | YÜKSEK
RS | RİSK SKORU | 5(ÇOK YÜKSEK ZARAR) | Ölüm, ölümcül hastalıklar, çok yüksek maddi zarar vb. | 5(ÇOK YÜKSEK) | Her zaman (her gün) | [7 empty] | OLASILIK
NO | FAALİYET | TEHLİKE |  | RİSK |  | ETKİLENECEK FAKTÖRLER |  |  | İLK RİSK |  |  | Ö.S | DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ |  |  |  |  | GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ | KALAN RİSK
[6 empty] | İ | Ç | M | Ş | O | RS | [7 empty] | Ş | O | RD
1 | TANKLAR | Gerekli ölçümler yapılmadan sıvı tankının içine girilmesi |  | Zehirlenme, patlama |  | √ |  | √ | 5 | 4 | 20 | 1 | Sıvı yakıt tanklarının bakım ve temizlik hakkında talimat veya prosedürlerin hazırlanması. |  |  |  |  | Sürekli
2 | TANKLAR | Sıvı yakıt tanklarının seviye kontrollerinin gözle yapılmaya çalışılması |  | İş kazası |  | √ |  |  | 5 | 3 | 15 | 1 | Depolama tanklarında seviye tertibatı olmalı. |  |  |  |  | Sürekli
3 | TANKLAR | Katodik korumanın periyodik kontrollerinin olmaması |  | Yaranma, ölüm |  | √ |  |  | 5 | 2 | 10 | 2 | Katodik koruma mevcut. Katodik koruma periyodik kontrolü yılda en az 1 kez gerekli kontrol ve ölçme işlemleri yetkili kişi/kişilerce yapılmalıdır. |  |  |  |  | Yıllık
4 | TANKLAR | Yakıt tanklarının havalandırma tertibatlarının periyodik kontrollerinin yapılmaması |  | Zehirlenme, Patlayıcı Ortam |  | √ | √ | √ | 5 | 3 | 15 | 1 | Belirli periyotlarda havalandırma tertibatı kontrol ettirilmelidir. |  |  |  |  | Sürekli
5 | TANKLAR | Sıvı yakıt tanklarının tecrübeli kişiler tarafından temizlenmemesi |  | Zehirlenme, Patlayıcı Ortam, iş kazası |  | √ | √ |  | 4 | 3 | 12 | 2 | Sahada uygun alanlara tank temizleme prosedürleri asılmalı ve görevli personelin okuması sağlanmalıdır. |  |  |  |  | Sürekli
6 | TANKLAR | Akaryakıt tankının kapasitesinden fazla doldurulması |  | İş Kazası |  | √ | √ |  | 4 | 4 | 16 | 1 | Tank dolumu yapan çalışanın dolum seviyesini bilmeli, bu konu ile ilgili uyarı ve talimatlara uymalıdır. |  |  |  |  | Sürekli
RİSK DEĞERLENDİRME DESTEK EKİP ONAYI | [8 empty] | İŞVEREN ONAYI
TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
|  |  | OLASILIK (MARUZİYET OLAY SIKLIĞI) | [6 empty] | MUHTEMEL KAYIPLAR |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
İ | İNSAN | KATSAYI | ŞİDDET | KATSAYI | OLASILIK | [5 empty] | 1 |  | ÖNEMSİZ | D | D | D | D |  | D | DÜŞÜK
Ç | ÇEVRE | 1(ÇOK HAFİF) | İşgünü kaybı yok ayakta yardım. | 1(ÇOK DÜŞÜK) | Hiç muhtemel değil (yılda bir) | [5 empty] | 2 |  | D | D | D | O | O
M | MAKİNA | 2(HAFİF ZARAR) | Küçük kesik, hafif yaralanma rapora yol açmayan hastalıklar, küçük maddi zarar vb. | 2(DÜŞÜK) | Çok ender nadiren (üç ayda bir) | [5 empty] | 3 |  | D | D | O | O | Y |  | O | ORTA
Ş | ŞİDDET | 3(ORTA ZARAR) | Yaralanma yanık, burkulma, rapora yol açan hastalıklar, kırık, orta maddi zarar vb. | 3(ORTA) | Belki olabilir (ayda bir) | [5 empty] | 4 |  | D | O | O | Y | Y
O | OLASILIK | 4(YÜKSEK ZARAR) | Uzuv ve organ kaybı, büyük kırık, iş görmezlik, zehirlenme, büyük maddi zarar vb. | 4(YÜKSEK) | Çok muhtemel (haftada bir) | [5 empty] | 5 |  | D | O | Y | Y | ACİL |  | Y | YÜKSEK
RS | RİSK SKORU | 5(ÇOK YÜKSEK ZARAR) | Ölüm, ölümcül hastalıklar, çok yüksek maddi zarar vb. | 5(ÇOK YÜKSEK) | Her zaman (her gün) | [7 empty] | OLASILIK
NO | FAALİYET | TEHLİKE |  | RİSK |  | ETKİLENECEK FAKTÖRLER |  |  | İLK RİSK |  |  | Ö.S | DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ |  |  |  |  | GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ | KALAN RİSK
[6 empty] | İ | Ç | M | Ş | O | RS | [7 empty] | Ş | O | RD
7 | TANKLAR | Sıvı akaryakıt dolumu yapıldığında normal ve acil havalandırma sisteminin devre dışı kalması |  | İş kazası |  | √ | √ | √ | 4 | 3 | 12 | 2 | Sıvı yakıt tanklarının bakım ve temizlik hakkında talimat hazırlanmalı ve uyulmalıdır. |  |  |  |  | Sürekli
8 | TANKLAR | Sıvı akaryakıt tankının konumu ve yerleştirilmesi işlemi sonrasında korozyona karşı korunmaması |  | İş Kazası |  | √ |  |  | 3 | 3 | 9 | 2 | Sıvı yakıt tanklarının çevrelerinde gaz sızmalarına karşı tedbirler alınmalıdır. |  |  |  |  | Sürekli
9 | TANKLAR | Sıvı yakıt tanklarından çıkan gazın belirli alanlarda birikmesi sonucunda patlayıcı ortam oluşturması |  | İş kazası |  | √ |  |  | 4 | 3 | 12 | 2 | Sıvı yakıt tanklarının çevrelerinde gaz sızmalarına karşı tedbirler alınmalıdır. |  |  |  |  | Sürekli
10 | TANKLAR | Depolama tanklarının çevreye mesafesi mevzuat hükümlerine göre olmalı. |  | Yaralanma, ölüm |  | √ | √ |  | 5 | 3 | 15 | 1 | Depolama tankları mevzuata uygun mesafelerde olmalıdır. |  |  |  |  | Sürekli
11 | TANKLAR | Sıvı yakıt tanklarının havalandırılma tertibatınınperyodik kontrollerinin yapılmaması |  | Patlayıcı ortam, zehirlenme, iş kazası |  | √ | √ | √ | 4 | 3 | 12 | 2 | Belirli periyotlarda yakıt tank havalandırma tertibatı kontrol ettirilmelidir. |  |  |  |  | Sürekli
12 | TANKLAR | Sıvı seviyesini ölçen göstergelerde oluşabilecek arıza |  | Yaralanma, patlama |  | √ | √ | √ | 5 | 2 | 10 | 2 | Tankta sıvı seviyesini ölçen göstergelerin belirli sürelerle bakımlarının ve kontrollerinin yetkili kişilerce yapılması |  |  |  |  | Sürekli
RİSK DEĞERLENDİRME DESTEK EKİP ONAYI | [8 empty] | İŞVEREN ONAYI
TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
|  |  | OLASILIK (MARUZİYET OLAY SIKLIĞI) | [6 empty] | MUHTEMEL KAYIPLAR |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
İ | İNSAN | KATSAYI | ŞİDDET | KATSAYI | OLASILIK | [5 empty] | 1 |  | ÖNEMSİZ | D | D | D | D |  | D | DÜŞÜK
Ç | ÇEVRE | 1(ÇOK HAFİF) | İşgünü kaybı yok ayakta yardım. | 1(ÇOK DÜŞÜK) | Hiç muhtemel değil (yılda bir) | [5 empty] | 2 |  | D | D | D | O | O
M | MAKİNA | 2(HAFİF ZARAR) | Küçük kesik, hafif yaralanma rapora yol açmayan hastalıklar, küçük maddi zarar vb. | 2(DÜŞÜK) | Çok ender nadiren (üç ayda bir) | [5 empty] | 3 |  | D | D | O | O | Y |  | O | ORTA
Ş | ŞİDDET | 3(ORTA ZARAR) | Yaralanma yanık, burkulma, rapora yol açan hastalıklar, kırık, orta maddi zarar vb. | 3(ORTA) | Belki olabilir (ayda bir) | [5 empty] | 4 |  | D | O | O | Y | Y
O | OLASILIK | 4(YÜKSEK ZARAR) | Uzuv ve organ kaybı, büyük kırık, iş görmezlik, zehirlenme, büyük maddi zarar vb. | 4(YÜKSEK) | Çok muhtemel (haftada bir) | [5 empty] | 5 |  | D | O | Y | Y | ACİL |  | Y | YÜKSEK
RS | RİSK SKORU | 5(ÇOK YÜKSEK ZARAR) | Ölüm, ölümcül hastalıklar, çok yüksek maddi zarar vb. | 5(ÇOK YÜKSEK) | Her zaman (her gün) | [7 empty] | OLASILIK
NO | FAALİYET | TEHLİKE |  | RİSK |  | ETKİLENECEK FAKTÖRLER |  |  | İLK RİSK |  |  | Ö.S | DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ |  |  |  |  | GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ | KALAN RİSK
[6 empty] | İ | Ç | M | Ş | O | RS | [7 empty] | Ş | O | RD
13 | TANKLAR | Sıvı seviyesini ölçen göstergelerde oluşabilecek arıza |  | Yaralanma, patlama |  | √ | √ | √ | 5 | 2 | 10 | 2 | Tankta sıvı seviyesini ölçen göstergelerin belirli sürelerle bakımlarının ve kontrollerinin yetkili kişilerce yapılması |  |  |  |  | Sürekli
14 | TANKLAR | Akaryakıt tankları topraklama kontrollerinin yapılmaması |  | Yangın, patlama |  | √ | √ | √ | 5 | 4 | 20 | 1 | Akaryakıt tankları uygun şekilde topraklamalı ve periyodik olarak denetlenmelidir. |  |  |  |  | Sürekli
15 | AKARYAKIT İSTASYONU | Sürücü müşterinin dolum bitmeden hareket etmesi sonucu oluşabilecek kazalar |  | Yanma, patlama |  | √ | √ |  | 5 | 2 | 10 | 2 | Sürücüler çalışanlar tarafında uyarılmalıdır ve gerekli bilgilendirme levhaları asılmalıdır. |  |  |  |  | Sürekli
16 | AKARYAKIT İSTASYONU | Pompanın hızlı çekilmesi sonucu yere akaryakıt dökülmesi |  | Patlama, yanma |  | √ | √ | √ | 4 | 3 | 12 | 2 | Çalışanlar konu hakkında bilgilendirilmeli. Dolum bitmeden pompa çekilmemeli. |  |  |  |  | Sürekli
17 | AKARYAKIT İSTASYONU | İstasyon sahasında gaz ve buhar birikmemesi için önlem alınmaması |  | Patlama, Yaralanma |  | √ | √ | √ | 3 | 3 | 9 | 2 | Çalışanlar konu hakkında bilgilendirilmelidir. |  |  |  |  | Sürekli
18 | AKARYAKIT İSTASYONU | Yazılı ve resimli uyarı levhalarının bulunmaması |  | Ağır yaralanma, ölüm |  | √ |  |  | 5 | 4 | 20 | 1 | Sigara içilmez', 'motoru durdurunuz' vb. gerekli uyarı levhaları resimli ve yazılı olarak bulundurulmalıdır.Gerekli uyarı levhalarının hem yazılı hem görsel/ resimli olarak bulundurulması. |  |  |  |  | Sürekli
RİSK DEĞERLENDİRME DESTEK EKİP ONAYI | [8 empty] | İŞVEREN ONAYI
TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
|  |  | OLASILIK (MARUZİYET OLAY SIKLIĞI) | [6 empty] | MUHTEMEL KAYIPLAR |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
İ | İNSAN | KATSAYI | ŞİDDET | KATSAYI | OLASILIK | [5 empty] | 1 |  | ÖNEMSİZ | D | D | D | D |  | D | DÜŞÜK
Ç | ÇEVRE | 1(ÇOK HAFİF) | İşgünü kaybı yok ayakta yardım. | 1(ÇOK DÜŞÜK) | Hiç muhtemel değil (yılda bir) | [5 empty] | 2 |  | D | D | D | O | O
M | MAKİNA | 2(HAFİF ZARAR) | Küçük kesik, hafif yaralanma rapora yol açmayan hastalıklar, küçük maddi zarar vb. | 2(DÜŞÜK) | Çok ender nadiren (üç ayda bir) | [5 empty] | 3 |  | D | D | O | O | Y |  | O | ORTA
Ş | ŞİDDET | 3(ORTA ZARAR) | Yaralanma yanık, burkulma, rapora yol açan hastalıklar, kırık, orta maddi zarar vb. | 3(ORTA) | Belki olabilir (ayda bir) | [5 empty] | 4 |  | D | O | O | Y | Y
O | OLASILIK | 4(YÜKSEK ZARAR) | Uzuv ve organ kaybı, büyük kırık, iş görmezlik, zehirlenme, büyük maddi zarar vb. | 4(YÜKSEK) | Çok muhtemel (haftada bir) | [5 empty] | 5 |  | D | O | Y | Y | ACİL |  | Y | YÜKSEK
RS | RİSK SKORU | 5(ÇOK YÜKSEK ZARAR) | Ölüm, ölümcül hastalıklar, çok yüksek maddi zarar vb. | 5(ÇOK YÜKSEK) | Her zaman (her gün) | [7 empty] | OLASILIK
NO | FAALİYET | TEHLİKE |  | RİSK |  | ETKİLENECEK FAKTÖRLER |  |  | İLK RİSK |  |  | Ö.S | DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ |  |  |  |  | GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ | KALAN RİSK
[6 empty] | İ | Ç | M | Ş | O | RS | [7 empty] | Ş | O | RD
19 | POPPA SAHASI | Gelen müşteri veya çalışanın açık alev kullanması |  | Ağır yaralanma, ölüm |  | √ | √ | √ | 5 | 2 | 10 | 2 | Görevli personelin gelen müşterileri konu hakkında uyarması. |  |  |  |  | Sürekli
20 | POMPA SAHASI | Dolum tabancasının statik elektriğe karşı topraklanmaması |  | Yaralanma, ölüm |  | √ |  |  | 4 | 5 | 20 | 1 | Dolum tabancasının statik elektriğe karşı topraklamasının yapılması. |  |  |  |  | Haziran 2013
21 | AKARYAKIT TANKERLERİ, İSTASYONLAR | Sigara içilmesi vb. ateş bulundurulması |  | Ağır yaralanma, ölüm |  | √ |  |  | 5 | 4 | 20 | 1 | Eksik levhalar tamamlanmalı; gerekli resimli ve yazılı levhalar konulmalıdır. Çalışanlar talimatlara, levhalara uymaları konusunda bilgilendirilmeli. |  |  |  |  | Sürekli
22 | GENEL ÇALIŞMA ALANI | Elektrik panosu önünde yalıtkan paspas olmaması |  | Elektrik çarpması |  | √ |  |  | 4 | 3 | 12 | 2 | Elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulmalıdır. |  |  |  |  | Haziran 2013
23 | GENEL ÇALIŞMA ALANI | Elektrik panosu kapısının kilitli olmaması |  | Elektrik çarpması |  | √ |  |  | 4 | 3 | 12 | 2 | Elektrik pano kapağı kapalı olacaktır. |  |  |  |  | Sürekli
24 | GENEL ÇALIŞMA ALANI | Acil çıkışları gösterecek tabela ve işaretlemeler mevcut olmaması |  | Ağır yaralanma |  | √ |  |  | 4 | 4 | 16 | 1 | Acil durum işaretlemesinin yapılması |  |  |  |  | Sürekli
RİSK DEĞERLENDİRME DESTEK EKİP ONAYI | [8 empty] | İŞVEREN ONAYI
TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
|  |  | OLASILIK (MARUZİYET OLAY SIKLIĞI) | [6 empty] | MUHTEMEL KAYIPLAR |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
İ | İNSAN | KATSAYI | ŞİDDET | KATSAYI | OLASILIK | [5 empty] | 1 |  | ÖNEMSİZ | D | D | D | D |  | D | DÜŞÜK
Ç | ÇEVRE | 1(ÇOK HAFİF) | İşgünü kaybı yok ayakta yardım. | 1(ÇOK DÜŞÜK) | Hiç muhtemel değil (yılda bir) | [5 empty] | 2 |  | D | D | D | O | O
M | MAKİNA | 2(HAFİF ZARAR) | Küçük kesik, hafif yaralanma rapora yol açmayan hastalıklar, küçük maddi zarar vb. | 2(DÜŞÜK) | Çok ender nadiren (üç ayda bir) | [5 empty] | 3 |  | D | D | O | O | Y |  | O | ORTA
Ş | ŞİDDET | 3(ORTA ZARAR) | Yaralanma yanık, burkulma, rapora yol açan hastalıklar, kırık, orta maddi zarar vb. | 3(ORTA) | Belki olabilir (ayda bir) | [5 empty] | 4 |  | D | O | O | Y | Y
O | OLASILIK | 4(YÜKSEK ZARAR) | Uzuv ve organ kaybı, büyük kırık, iş görmezlik, zehirlenme, büyük maddi zarar vb. | 4(YÜKSEK) | Çok muhtemel (haftada bir) | [5 empty] | 5 |  | D | O | Y | Y | ACİL |  | Y | YÜKSEK
RS | RİSK SKORU | 5(ÇOK YÜKSEK ZARAR) | Ölüm, ölümcül hastalıklar, çok yüksek maddi zarar vb. | 5(ÇOK YÜKSEK) | Her zaman (her gün) | [7 empty] | OLASILIK
NO | FAALİYET | TEHLİKE |  | RİSK |  | ETKİLENECEK FAKTÖRLER |  |  | İLK RİSK |  |  | Ö.S | DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ |  |  |  |  | GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ | KALAN RİSK
[6 empty] | İ | Ç | M | Ş | O | RS | [7 empty] | Ş | O | RD
25 | GENEL ÇALIŞMA ORTAMI | Termal konfor şartlarının uygun olmaması |  | Hastalanma |  | √ |  |  | 3 | 3 | 9 | 9 | Sağlıklı bilgisayar çalışması için ofisteki ortam ısısı 21 – 23 derece, nem oranı % 45 – 55 olması |  |  |  |  | Sürekli
26 | GENEL ÇALIŞMA ORTAMI | Elektrik panosunda kaçak akım rölesi olmaması. |  | Elektrik çarpılması, ağır yaralanma |  | √ |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 | Elektrik panolarında kaçak akım rölesi bulundurulmalıdır. |  |  |  |  | Sürekli
27 | GENEL ÇALIŞMA ORTAMI | Elektrik kablolarının açıkta bulunması |  | Elektrik çarpılması, ağır yaralanma |  | √ |  |  | 4 | 4 | 16 | 2 | Elektrik kablolarının üzerinin uygun şekilde kapatılması, hat çekilmesi |  |  |  |  | Sürekli
28 | GENEL ÇALIŞMA ORTAMI | Çalışanların verilen iş kıyafetleri ve kişisel koruyucusunu kullanmaması |  | Yaralanama, kaza |  | √ |  |  | 3 | 3 | 9 | 2 | Çalışanlar verilen kıyafet ve donanımları kullanmaları konusunda uyarılmalıdır. |  |  |  |  | Sürekli
29 | GENEL ÇALIŞMA ORTAMI | Çalışanların soğuk havaya karşı uygun eldiven kullanmamaları |  | Yaralanama |  | √ |  |  | 2 | 2 | 4 | 3 | Çalışanlar verilen kıyafet ve donanımları kullanmaları konusunda uyarılmalıdır. |  |  |  |  | Sürekli
30 | GENEL ÇALIŞMA ORTAMI | Yağmur/ kar sonucu su birikintisi oluşması |  | Yaralanama |  | √ | √ |  | 3 | 2 | 6 | 3 | Oluşan su birikintileri çalışan personel tarafında gözle kontrol edilerek giderlere yönlendirilmelidir. |  |  |  |  | Sürekli
RİSK DEĞERLENDİRME DESTEK EKİP ONAYI | [8 empty] | İŞVEREN ONAYI
TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
|  |  | OLASILIK (MARUZİYET OLAY SIKLIĞI) | [6 empty] | MUHTEMEL KAYIPLAR |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
İ | İNSAN | KATSAYI | ŞİDDET | KATSAYI | OLASILIK | [5 empty] | 1 |  | ÖNEMSİZ | D | D | D | D |  | D | DÜŞÜK
Ç | ÇEVRE | 1(ÇOK HAFİF) | İşgünü kaybı yok ayakta yardım. | 1(ÇOK DÜŞÜK) | Hiç muhtemel değil (yılda bir) | [5 empty] | 2 |  | D | D | D | O | O
M | MAKİNA | 2(HAFİF ZARAR) | Küçük kesik, hafif yaralanma rapora yol açmayan hastalıklar, küçük maddi zarar vb. | 2(DÜŞÜK) | Çok ender nadiren (üç ayda bir) | [5 empty] | 3 |  | D | D | O | O | Y |  | O | ORTA
Ş | ŞİDDET | 3(ORTA ZARAR) | Yaralanma yanık, burkulma, rapora yol açan hastalıklar, kırık, orta maddi zarar vb. | 3(ORTA) | Belki olabilir (ayda bir) | [5 empty] | 4 |  | D | O | O | Y | Y
O | OLASILIK | 4(YÜKSEK ZARAR) | Uzuv ve organ kaybı, büyük kırık, iş görmezlik, zehirlenme, büyük maddi zarar vb. | 4(YÜKSEK) | Çok muhtemel (haftada bir) | [5 empty] | 5 |  | D | O | Y | Y | ACİL |  | Y | YÜKSEK
RS | RİSK SKORU | 5(ÇOK YÜKSEK ZARAR) | Ölüm, ölümcül hastalıklar, çok yüksek maddi zarar vb. | 5(ÇOK YÜKSEK) | Her zaman (her gün) | [7 empty] | OLASILIK
NO | FAALİYET | TEHLİKE |  | RİSK |  | ETKİLENECEK FAKTÖRLER |  |  | İLK RİSK |  |  | Ö.S | DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ |  |  |  |  | GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ | KALAN RİSK
[6 empty] | İ | Ç | M | Ş | O | RS | [7 empty] | Ş | O | RD
31 | GENEL ÇALIŞMA ALANI | Uzun süre ayakta çalışma |  | Meslek hastalığı |  | √ |  |  | 3 | 4 | 12 | 2 | Çalışanların dinlenmesi için uygun bir ortam hazırlanmalı. Belirli ara dinlenmeleri ile çalışanların dinlenmesi sağlanmalı |  |  |  |  | Sürekli
32 | GENEL ÇALIŞMA ALANI | Çalışanlarda eğitimsizlik |  | Yaralanma |  | √ |  |  | 3 | 3 | 9 | 2 | Çalışanlara uyulması gereken kurallar ve talimatlar hakkında eğitim verilmeli |  |  |  |  | Sürekli
33 | GENEL ÇALIŞMA ALANI | Dikkatsiz çalışma, şakalaşma |  | Yaralanma, iş kazası |  | √ |  |  | 5 | 3 | 15 | 1 | Çalışanlar dikkatli olmaları konusunda bilgilendirilmeli, özellikle iş yapma esnasında şakalaşma yapılmamalıdır |  |  |  |  | Sürekli
34 | GENEL ÇALIŞMA ORTAMI | Uyarıcı işaretlerin yetersizliği |  | Yaralanma |  | √ |  |  | 2 | 5 | 10 | 2 | Çsanları ve çalışanlar, çevredeki insanları ve müşterileri uyarır ikaz levhalrının bulundurulmalıdır. |  |  |  |  | Sürekli
35 | GENEL TÜM İŞLETME | Çalışanların çalışma talimatlarına uymaması |  | Kaza, yaralanma |  | √ |  |  | 4 | 3 | 12 | 1 | Çalışanlara eğitim verilmelidir. |  |  |  |  | Sürekli
36 | GENEL TÜM İŞLETME | Yıldırım düşmesine karşı paratönerin olmaması |  | Ölüm, Yaralnama, Maddi Hasar |  | √ | √ | √ | 5 | 2 | 10 | 2 | Paratöner temin edilmesi ve periyodik kontrollerinin yapılması. |  |  |  |  | Sürekli
RİSK DEĞERLENDİRME DESTEK EKİP ONAYI | [8 empty] | İŞVEREN ONAYI
TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
|  |  | OLASILIK (MARUZİYET OLAY SIKLIĞI) | [6 empty] | MUHTEMEL KAYIPLAR |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
İ | İNSAN | KATSAYI | ŞİDDET | KATSAYI | OLASILIK | [5 empty] | 1 |  | ÖNEMSİZ | D | D | D | D |  | D | DÜŞÜK
Ç | ÇEVRE | 1(ÇOK HAFİF) | İşgünü kaybı yok ayakta yardım. | 1(ÇOK DÜŞÜK) | Hiç muhtemel değil (yılda bir) | [5 empty] | 2 |  | D | D | D | O | O
M | MAKİNA | 2(HAFİF ZARAR) | Küçük kesik, hafif yaralanma rapora yol açmayan hastalıklar, küçük maddi zarar vb. | 2(DÜŞÜK) | Çok ender nadiren (üç ayda bir) | [5 empty] | 3 |  | D | D | O | O | Y |  | O | ORTA
Ş | ŞİDDET | 3(ORTA ZARAR) | Yaralanma yanık, burkulma, rapora yol açan hastalıklar, kırık, orta maddi zarar vb. | 3(ORTA) | Belki olabilir (ayda bir) | [5 empty] | 4 |  | D | O | O | Y | Y
O | OLASILIK | 4(YÜKSEK ZARAR) | Uzuv ve organ kaybı, büyük kırık, iş görmezlik, zehirlenme, büyük maddi zarar vb. | 4(YÜKSEK) | Çok muhtemel (haftada bir) | [5 empty] | 5 |  | D | O | Y | Y | ACİL |  | Y | YÜKSEK
RS | RİSK SKORU | 5(ÇOK YÜKSEK ZARAR) | Ölüm, ölümcül hastalıklar, çok yüksek maddi zarar vb. | 5(ÇOK YÜKSEK) | Her zaman (her gün) | [7 empty] | OLASILIK
NO | FAALİYET | TEHLİKE |  | RİSK |  | ETKİLENECEK FAKTÖRLER |  |  | İLK RİSK |  |  | Ö.S | DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ |  |  |  |  | GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ | KALAN RİSK
[6 empty] | İ | Ç | M | Ş | O | RS | [7 empty] | Ş | O | RD
37 | GENEL TÜM İŞLETME | Uyarı levhalarının eksik/ yetersiz olması . |  | Yaralanma, kaza |  | √ |  |  | 4 | 3 | 12 | 2 | Gerekli uyarı levhaları konulmalı ve yer işaretlemeleri yapılmalıdır |  |  |  |  | Sürekli
38 | GENEL TÜM İŞLETME | Elektrik tesisatı periyodik kontrollerinin yapılmaması |  | Elektrik çarpması, yaralanma |  | √ |  | √ | 5 | 3 | 15 | 1 | Bütün elektrik tesisatının kontrol ve bakımları 1 yılı geçmeyen sürelerde Elektrik Mühendisi tarafından yapılmalıdır. |  |  |  |  | Sürekli
39 | GENEL TÜM İŞLETME | Toprakmala tesisatının kontrolunun yapılmaması |  | Elektrik çarpması, yaralanma |  | √ |  |  | 5 | 3 | 15 | 1 | Topraklamanın periyodik bakımları 1 yılık sürelerde yapılmalıdır. |  |  |  |  | Sürekli
40 | GENEL ÇALIŞMA ORTAMI | Akaryakıt boşaltma talimatı |  | İş kazası |  | √ |  |  | 3 | 3 | 9 | 2 | Yapılan iş ile ilgili talimatların olması gerekmektedir. |  |  |  |  | Sürekli
41 | GENEL TÜM İŞLETME | İskelede çalışma |  | Yaralama, ölüm |  | √ |  |  | 5 | 2 | 10 | 2 | Yüksekte çalışma işi yapılmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, baret, eldiven, emniyet kemeri vb. kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. Çalışanlar talimatlar hakkında bilgilendirilmelidir. |  |  |  |  | Sürekli
42 | GENEL TÜM İŞLETME | Yangın tüpleri ve hortumlarının kontrol edilmemesi |  | Yaralanma, kaza |  | √ |  |  | 5 | 2 | 10 | 2 | Yangın hortumlarının bakımları lastik olmayan yangın hortumları her kullanımdan sonra boşaltılıp kurutularak kontrol edilecek. Lastikli hortumlar en geç 3 ayda bir kontrol edilecektir. |  |  |  |  | Mayıs 2013
RİSK DEĞERLENDİRME DESTEK EKİP ONAYI | [8 empty] | İŞVEREN ONAYI
TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
|  |  | OLASILIK (MARUZİYET OLAY SIKLIĞI) | [6 empty] | MUHTEMEL KAYIPLAR |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
İ | İNSAN | KATSAYI | ŞİDDET | KATSAYI | OLASILIK | [5 empty] | 1 |  | ÖNEMSİZ | D | D | D | D |  | D | DÜŞÜK
Ç | ÇEVRE | 1(ÇOK HAFİF) | İşgünü kaybı yok ayakta yardım. | 1(ÇOK DÜŞÜK) | Hiç muhtemel değil (yılda bir) | [5 empty] | 2 |  | D | D | D | O | O
M | MAKİNA | 2(HAFİF ZARAR) | Küçük kesik, hafif yaralanma rapora yol açmayan hastalıklar, küçük maddi zarar vb. | 2(DÜŞÜK) | Çok ender nadiren (üç ayda bir) | [5 empty] | 3 |  | D | D | O | O | Y |  | O | ORTA
Ş | ŞİDDET | 3(ORTA ZARAR) | Yaralanma yanık, burkulma, rapora yol açan hastalıklar, kırık, orta maddi zarar vb. | 3(ORTA) | Belki olabilir (ayda bir) | [5 empty] | 4 |  | D | O | O | Y | Y
O | OLASILIK | 4(YÜKSEK ZARAR) | Uzuv ve organ kaybı, büyük kırık, iş görmezlik, zehirlenme, büyük maddi zarar vb. | 4(YÜKSEK) | Çok muhtemel (haftada bir) | [5 empty] | 5 |  | D | O | Y | Y | ACİL |  | Y | YÜKSEK
RS | RİSK SKORU | 5(ÇOK YÜKSEK ZARAR) | Ölüm, ölümcül hastalıklar, çok yüksek maddi zarar vb. | 5(ÇOK YÜKSEK) | Her zaman (her gün) | [7 empty] | OLASILIK
NO | FAALİYET | TEHLİKE |  | RİSK |  | ETKİLENECEK FAKTÖRLER |  |  | İLK RİSK |  |  | Ö.S | DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ |  |  |  |  | GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ | KALAN RİSK
[6 empty] | İ | Ç | M | Ş | O | RS | [7 empty] | Ş | O | RD
43 | GENEL ÇALIŞMA ALANI | Ecza dolabında İlkyardım malzemelerinin eksik ve yetersiz olması |  | Yaralanma |  | √ |  |  | 3 | 3 | 9 | 2 | Eczadolabında yeterli malzeme bulundurulmalı ve belli periyodlarda kontrol edilmelidir. |  |  |  |  | Mayıs 2013
44 | GENEL ÇALIŞMA ALANI | Elektrik prizlerinin kapaklarının olmaması |  | Yaralanma |  | √ |  |  | 3 | 3 | 9 | 2 | Elektrik prizlerine kapak takılması |  |  |  |  | Sürekli
45 | GENEL ÇALIŞMA ORTAMI | Yangın söndüme ekipmanının uygun olmaması |  | Ölüm, Yaralanma, Maddi hasar, çevre kirliliği, idari cezalar |  | √ |  | √ | 5 | 3 | 15 | 1 | B sınıfı(sıvı yangınlar) yangınlar için soğutma(sis halinde) ve boğma (Karbondioksit, köpük ve kuru kimyevi toz) yöntemi kullanılarak yangın söndürülmelidir. |  |  |  |  | Sürekli
46 | GENEL ÇALIŞMA ORTAMI | Yangın söndüme ekipmanının kullanımının çalışan tarafından bilinmemesi |  | Ölüm, Yaralanma, Maddi hasar, çevre kirliliği, idari cezalar |  | √ |  | √ | 5 | 3 | 15 | 1 | Yangın söndürme tüpünün kullanımının çalışanlar tarafından bilinmesi. |  |  |  |  | Sürekli
47 | GENEL ÇALIŞMA ORTAMI | Kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formlarının olmaması. |  | Ölüm, Yaralanma, Maddi hasar, çevre kirliliği, idari cezalar |  | √ |  | √ | 3 | 3 | 9 | 2 | Kimyasal malzemelerin, kullanımına dair prosedürün olması. Kullanılan kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formlarının tedarikçi firmadan talep edilmelidir. |  |  |  |  | Sürekli
48 | GENEL ÇALIŞMA ORTAMI | Fazla çalışmadan kaynaklanan yorgunluk ve uykusuzluk |  | Ölüm, Yaralanma, maddi hasar, |  | √ |  |  | 2 | 3 | 6 | 3 | Yorgunluk ve uykusuzluk gibi faktörlerin dikkatsizliğe, dalgınlığa yol açmaması yasal mesai saatlerine uyulması |  |  |  |  | Sürekli
RİSK DEĞERLENDİRME DESTEK EKİP ONAYI | [8 empty] | İŞVEREN ONAYI
TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
|  |  | OLASILIK (MARUZİYET OLAY SIKLIĞI) | [6 empty] | MUHTEMEL KAYIPLAR |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
İ | İNSAN | KATSAYI | ŞİDDET | KATSAYI | OLASILIK | [5 empty] | 1 |  | ÖNEMSİZ | D | D | D | D |  | D | DÜŞÜK
Ç | ÇEVRE | 1(ÇOK HAFİF) | İşgünü kaybı yok ayakta yardım. | 1(ÇOK DÜŞÜK) | Hiç muhtemel değil (yılda bir) | [5 empty] | 2 |  | D | D | D | O | O
M | MAKİNA | 2(HAFİF ZARAR) | Küçük kesik, hafif yaralanma rapora yol açmayan hastalıklar, küçük maddi zarar vb. | 2(DÜŞÜK) | Çok ender nadiren (üç ayda bir) | [5 empty] | 3 |  | D | D | O | O | Y |  | O | ORTA
Ş | ŞİDDET | 3(ORTA ZARAR) | Yaralanma yanık, burkulma, rapora yol açan hastalıklar, kırık, orta maddi zarar vb. | 3(ORTA) | Belki olabilir (ayda bir) | [5 empty] | 4 |  | D | O | O | Y | Y
O | OLASILIK | 4(YÜKSEK ZARAR) | Uzuv ve organ kaybı, büyük kırık, iş görmezlik, zehirlenme, büyük maddi zarar vb. | 4(YÜKSEK) | Çok muhtemel (haftada bir) | [5 empty] | 5 |  | D | O | Y | Y | ACİL |  | Y | YÜKSEK
RS | RİSK SKORU | 5(ÇOK YÜKSEK ZARAR) | Ölüm, ölümcül hastalıklar, çok yüksek maddi zarar vb. | 5(ÇOK YÜKSEK) | Her zaman (her gün) | [7 empty] | OLASILIK
NO | FAALİYET | TEHLİKE |  | RİSK |  | ETKİLENECEK FAKTÖRLER |  |  | İLK RİSK |  |  | Ö.S | DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ |  |  |  |  | GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ | KALAN RİSK
[6 empty] | İ | Ç | M | Ş | O | RS | [7 empty] | Ş | O | RD
49 | GENEL ÇALIŞMA ORTAMI | Akaryakıt hortumlarında kaplin olmaması |  | İş kazası |  | √ |  |  | 3 | 3 | 9 | 2 | Dağıtım birimleri üzerindeki her doldurma hortumu üzerinde, acil durum anında koparak kopma noktasının her iki tarafında da sıvı akışını kesen, emniyetli ayırma tertibatı (kırılabilir kaplin) bulunmalıdır. |  |  |  |  | Sürekli
50 | GENEL ÇALIŞMA ORTAMI | Statik elektrik oluşumu |  | Yaralanma |  | √ |  |  | 3 | 5 | 15 | 1 | Pompacı %100 pamuklu iş kıyafeti giymeli. |  |  |  |  | Sürekli
51 | GENEL ÇALIŞMA ORTAMI | Kişisel koruyucu donanım kullanılmaması |  | Yaralanma |  | √ |  |  | 3 | 5 | 15 | 1 | İşyerinde çalışan kişilereyaptıkları işe uygun iş elbisesi, eldiven, antistatik iş ayakkabısı vb. kişisel koruyucu donanımlar verilmelidir. |  |  |  |  | Sürekli
52 | GENEL ÇALIŞMA ORTAMI | Acil eylem planı bulunmaması |  | Yaralanma, maddi hasar |  | √ |  |  | 3 | 3 | 9 | 2 | Acil eylem planı yapılmalı ve çalışanlara bu konuda eğitim verilmeldir.Acil durum da aranacak tel. numaraları görünür yerde olacaktır. |  |  |  |  | Sürekli
53 | GENEL ÇALIŞMA ORTAMI | İşyerindeki elektrik ve aydınlatma cihazları exproof olmaması. |  | Yaralanma, yangın, maddi hasar |  | √ |  |  | 3 | 5 | 15 | 1 | Kullanılan tüm elektrikli sistemler exproof olmalıdır. |  |  |  |  | Sürekli
54 | GENEL ÇALIŞMA | Parlayıcı kimyasalların olduğu alana gaz dedektörünün olmaması. |  | Yangın, patlama |  | √ |  |  | 2 | 4 | 8 | 2 | Parlayıcı kimyasalların olduğu alanda gaz dedöktörü bulundurulmalıdır.(Her yıl gaz dedektörünün kalibrasyonu yapılmalıdır.) |  |  |  |  | Sürekli
RİSK DEĞERLENDİRME DESTEK EKİP ONAYI | [8 empty] | İŞVEREN ONAYI
TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
|  |  | OLASILIK (MARUZİYET OLAY SIKLIĞI) | [6 empty] | MUHTEMEL KAYIPLAR |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
İ | İNSAN | KATSAYI | ŞİDDET | KATSAYI | OLASILIK | [5 empty] | 1 |  | ÖNEMSİZ | D | D | D | D |  | D | DÜŞÜK
Ç | ÇEVRE | 1(ÇOK HAFİF) | İşgünü kaybı yok ayakta yardım. | 1(ÇOK DÜŞÜK) | Hiç muhtemel değil (yılda bir) | [5 empty] | 2 |  | D | D | D | O | O
M | MAKİNA | 2(HAFİF ZARAR) | Küçük kesik, hafif yaralanma rapora yol açmayan hastalıklar, küçük maddi zarar vb. | 2(DÜŞÜK) | Çok ender nadiren (üç ayda bir) | [5 empty] | 3 |  | D | D | O | O | Y |  | O | ORTA
Ş | ŞİDDET | 3(ORTA ZARAR) | Yaralanma yanık, burkulma, rapora yol açan hastalıklar, kırık, orta maddi zarar vb. | 3(ORTA) | Belki olabilir (ayda bir) | [5 empty] | 4 |  | D | O | O | Y | Y
O | OLASILIK | 4(YÜKSEK ZARAR) | Uzuv ve organ kaybı, büyük kırık, iş görmezlik, zehirlenme, büyük maddi zarar vb. | 4(YÜKSEK) | Çok muhtemel (haftada bir) | [5 empty] | 5 |  | D | O | Y | Y | ACİL |  | Y | YÜKSEK
RS | RİSK SKORU | 5(ÇOK YÜKSEK ZARAR) | Ölüm, ölümcül hastalıklar, çok yüksek maddi zarar vb. | 5(ÇOK YÜKSEK) | Her zaman (her gün) | [7 empty] | OLASILIK
NO | FAALİYET | TEHLİKE |  | RİSK |  | ETKİLENECEK FAKTÖRLER |  |  | İLK RİSK |  |  | Ö.S | DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ |  |  |  |  | GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ | KALAN RİSK
[6 empty] | İ | Ç | M | Ş | O | RS | [7 empty] | Ş | O | RD
55 | HAVALANDIRMA BORUSU (BENZİN, MAZOT) | Havalandırma borusunun uygun olmaması. |  | Yangın, patlama |  | √ | √ | √ | 5 | 4 | 20 | 1 | İçerisinde (benzin, mazot) depolandığı tankların havalandırmalarının çıkış ucu bina dışında, doldurma borusu uç seviyesinden yüksekte ve bitişik zemin seviyesinden en az 3.6 metre yukarıda olmalıdır. |  |  |  |  | Sürekli
56 | İSG YÖNETİMİ | Denetim eksikliği, iletişim ve katılım eksikliği |  | Ölüm, yaralanma |  | √ | √ |  | 4 | 2 | 8 | 2 | 6331 Sayılı yasa kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarının yapılması.Görev tanımlarının hazırlanması, İSG eğitimlerinin alınması. |  |  |  |  | Mayıs 2013
57 | SAĞLIK | Tıbbı malzeme eksikliği, eğitim eksikliği |  | Ölüm, yaralanma |  | √ |  |  | 4 | 2 | 8 | 2 | Sağlık taramalarının yapılması, gerekli tıbbı malzemelerin işyerinde bulundurulması.İş Sağlığı ve mesleki hastalıklar konusunda çalışanalara eğitim verilmesi. |  |  |  |  | Mayıs 2013
58 | DOĞAL AFET | Deprem |  | Ölüm, yaralanma, maddi hasar |  | √ | √ | √ | 4 | 2 | 8 | 2 | Çalışana deprem sırasında ve sonrasında nasıl davranacağı konusunda bilgi verilmelidir. |  |  |  |  | Nisan 2013
59 | DOĞAL AFET | Fırtına, sel |  | Yaralanama, Maddi hasar |  | √ | √ | √ | 4 | 2 | 8 | 2 | Acil durumlarda aranacak kurum ve iletişim numaralarının yazılı olduğu belge uygun yere asılacaktır.Sele karşı uygun depolama yapılması. |  |  |  |  | Nisan 2013
60 | ÇALIŞMA ALANI | Patlatmadan korunma dökümanının olmaması |  | Yaralanma, iş kazası |  | √ |  |  | 2 | 2 | 4 | 3 | Patlatmadan korunma dokümanı hazırlanması. |  |  |  |  | Haziran 2013
RİSK DEĞERLENDİRME DESTEK EKİP ONAYI | [8 empty] | İŞVEREN ONAYI
TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
|  |  | OLASILIK (MARUZİYET OLAY SIKLIĞI) | [6 empty] | MUHTEMEL KAYIPLAR |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
İ | İNSAN | KATSAYI | ŞİDDET | KATSAYI | OLASILIK | [5 empty] | 1 |  | ÖNEMSİZ | D | D | D | D |  | D | DÜŞÜK
Ç | ÇEVRE | 1(ÇOK HAFİF) | İşgünü kaybı yok ayakta yardım. | 1(ÇOK DÜŞÜK) | Hiç muhtemel değil (yılda bir) | [5 empty] | 2 |  | D | D | D | O | O
M | MAKİNA | 2(HAFİF ZARAR) | Küçük kesik, hafif yaralanma rapora yol açmayan hastalıklar, küçük maddi zarar vb. | 2(DÜŞÜK) | Çok ender nadiren (üç ayda bir) | [5 empty] | 3 |  | D | D | O | O | Y |  | O | ORTA
Ş | ŞİDDET | 3(ORTA ZARAR) | Yaralanma yanık, burkulma, rapora yol açan hastalıklar, kırık, orta maddi zarar vb. | 3(ORTA) | Belki olabilir (ayda bir) | [5 empty] | 4 |  | D | O | O | Y | Y
O | OLASILIK | 4(YÜKSEK ZARAR) | Uzuv ve organ kaybı, büyük kırık, iş görmezlik, zehirlenme, büyük maddi zarar vb. | 4(YÜKSEK) | Çok muhtemel (haftada bir) | [5 empty] | 5 |  | D | O | Y | Y | ACİL |  | Y | YÜKSEK
RS | RİSK SKORU | 5(ÇOK YÜKSEK ZARAR) | Ölüm, ölümcül hastalıklar, çok yüksek maddi zarar vb. | 5(ÇOK YÜKSEK) | Her zaman (her gün) | [7 empty] | OLASILIK
NO | FAALİYET | TEHLİKE |  | RİSK |  | ETKİLENECEK FAKTÖRLER |  |  | İLK RİSK |  |  | Ö.S | DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ |  |  |  |  | GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ | KALAN RİSK
[6 empty] | İ | Ç | M | Ş | O | RS | [7 empty] | Ş | O | RD
61 | OFİS | Bilgisayar kullanımı |  | Göz hastalıkları |  | √ |  |  | 2 | 2 | 4 | 3 | Belirli süre bilgisayar kullandıktan sonra gözlerin dinlendirilmesi sağlanacak |  |  |  |  | Sürekli
62 | OFİS | Erganomik olmayan koşullar |  | Kas, iskelet sistemindeki rahatsızlıklar |  | √ |  |  | 2 | 2 | 4 | 3 | Çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çalışanların konu hakkında eğitilmesi. |  |  |  |  | Sürekli
63 | OFİS | Kaldırma ve taşıma işleri |  | Kas, iskelet sistemindeki rahatsızlıklar |  | √ |  |  | 3 | 3 | 9 | 2 | Kaldırılacak yükün özelliğine göre 1 den fazla kişi ile yük kaldırmalıdır. Elle taşınamayacak yükler çekerek veya iterek taşınmalıdır. -Elle taşıma işlerinde kaldırma yöntemleri konusunda çalışana eğitim verilmelidir. -Yükün özelliğine göre kaldırma araçları kullanılmalıdır. -Elle taşıma işleri talimatına uyulacaktır. |  |  |  |  | Sürekli
64 | OFİS | Kaldırma ve taşıma yöntemlerinin bilinmemesi |  | Kas, iskelet sistemindeki rahatsızlıklar |  | √ |  |  | 3 | 3 | 9 | 2 | Elle taşınamayacak yükler çekerek, iterek yada taşıma aracı kullanılarak kaldırılmalıdır. |  |  |  |  | Sürekli
65 | OFİS | Kaldırma ve taşıma işleri talimatının olmaması |  | Kas, iskelet sistemindeki rahatsızlıklar |  | √ |  |  | 2 | 3 | 6 | 3 | Elle taşıma işlerinde uyunması gereken talimat hazırlanmalıdır. |  |  |  |  | Sürekli
66 | OFİS | Ekranlı çalışma |  | Kas iskelet rahatsızlıkları |  | √ |  |  | 2 | 2 | 4 | 3 | Kullanılan koltuk ayarlanabilir olmalı, Ekran stabil bir görüntüde olmamlı. |  |  |  |  | Sürekli
RİSK DEĞERLENDİRME DESTEK EKİP ONAYI | [8 empty] | İŞVEREN ONAYI
TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
|  |  | OLASILIK (MARUZİYET OLAY SIKLIĞI) | [6 empty] | MUHTEMEL KAYIPLAR |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
İ | İNSAN | KATSAYI | ŞİDDET | KATSAYI | OLASILIK | [5 empty] | 1 |  | ÖNEMSİZ | D | D | D | D |  | D | DÜŞÜK
Ç | ÇEVRE | 1(ÇOK HAFİF) | İşgünü kaybı yok ayakta yardım. | 1(ÇOK DÜŞÜK) | Hiç muhtemel değil (yılda bir) | [5 empty] | 2 |  | D | D | D | O | O
M | MAKİNA | 2(HAFİF ZARAR) | Küçük kesik, hafif yaralanma rapora yol açmayan hastalıklar, küçük maddi zarar vb. | 2(DÜŞÜK) | Çok ender nadiren (üç ayda bir) | [5 empty] | 3 |  | D | D | O | O | Y |  | O | ORTA
Ş | ŞİDDET | 3(ORTA ZARAR) | Yaralanma yanık, burkulma, rapora yol açan hastalıklar, kırık, orta maddi zarar vb. | 3(ORTA) | Belki olabilir (ayda bir) | [5 empty] | 4 |  | D | O | O | Y | Y
O | OLASILIK | 4(YÜKSEK ZARAR) | Uzuv ve organ kaybı, büyük kırık, iş görmezlik, zehirlenme, büyük maddi zarar vb. | 4(YÜKSEK) | Çok muhtemel (haftada bir) | [5 empty] | 5 |  | D | O | Y | Y | ACİL |  | Y | YÜKSEK
RS | RİSK SKORU | 5(ÇOK YÜKSEK ZARAR) | Ölüm, ölümcül hastalıklar, çok yüksek maddi zarar vb. | 5(ÇOK YÜKSEK) | Her zaman (her gün) | [7 empty] | OLASILIK
NO | FAALİYET | TEHLİKE |  | RİSK |  | ETKİLENECEK FAKTÖRLER |  |  | İLK RİSK |  |  | Ö.S | DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL TEDBİRLERİ |  |  |  |  | GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ | KALAN RİSK
[6 empty] | İ | Ç | M | Ş | O | RS | [7 empty] | Ş | O | RD
67 | OFİS | Ekranlı çalışmalarda çalışma alanı darlığı |  | Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları |  | √ |  |  | 2 | 4 | 8 | 2 | Klavye, operatörün el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için ekrandan ayrı ve hareketli olmalıdır. Operatörün elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olacaktır. |  |  |  |  | Sürekli
68 | OFİS | Kabloların kanal için de olmaması |  | Takılıp düşme |  | √ |  |  | 3 | 4 | 12 | 2 | Kabloların kanal içine alınması. |  |  |  |  | Sürekli
69 | OFİS | Psikososyal etkilerin olması |  | Stres, iş kazası |  | √ |  |  | 3 | 3 | 9 | 2 | Çalışanların herhangi bir sebepten dolayı uğrayabilecekleri hakaret, tehdit vb. davranışlara maruz kalması önlenmeli ve bu tarz davranışlara karşı çalışan nasıl davranması gerektiğini (işverene haber vermesi) bilmelidir. |  |  |  |  | Sürekli
70 | OFİS | Çalışanın iletişim eksikliği olması |  | Dikkatsizlik, Stres |  | √ |  |  | 3 | 3 | 9 | 2 | Çalışanlar işverenin vermiş olduğu görevleri doğru ve dikkatti şekilde yapması, etkili iletişimin doğru kullanılması konusunda bilgilendirilmelidir. |  |  |  |  | Sürekli
71 | OFİS | Yangın tüpünün yerinin uygun olmaması |  | İş kazası |  | √ |  |  | 3 | 3 | 9 | 2 | Yangın tüpü yerden 90cm. Yukarda asılmalıdır.Önlerine herhangi bir malzme konulmamalıdır. |  |  |  |  | Sürekli
72 | OFİS | Kaza ve hastalık |  | İş kazası |  | √ |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 | İşe uygun sağlık raporlarının alınması.Kaza veya hastalık durumunda Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilmesi. |  |  |  |  | Sürekli
RİSK DEĞERLENDİRME DESTEK EKİP ONAYI | [8 empty] | İŞVEREN ONAYI

## sorular
Kompresor | Genel/ tüm işletme | Tanklar | Kum yerine çakıl kullanılması | Patlama, yanma | Ağır yaralanma | 3 | 5 | 15 | 2 | Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır. | Tankların etrafında çakıl yerine kum kullanılmalıdır.
| Genel/ tüm işletme | Kompresör | Komresörün yapılan işe göre gereğinden fazla büyük olması | Kazalar | Yaralanma | 3 | 4 | 12 | 2 | Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır. | Komresör yapılan iş için yeterli, uygun olanıyla değiştirilmelidir. Kompresörlerin periyodik olarak yılda 1 kez kontrol ve deneyleri Makine Mühendisi tarafından yapılmalıdır.
| Jeneratör dairesi | Elektrik | Jeneratör dairesinin dar,çok dağınık ve gereksiz hortum,boru, elektrik kabloları vb. malzemelerin bulunması | Kazalar | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | 3 | Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır.Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir. | Jeneratör dairesi genişletilmelidir. Makineler arasında yeterli boşluk bırakılarak dar çalışma alanları giderilmeli ve gereksiz malzemeler kaldırılmalıdır.
| Jeneratör dairesi | El aletleri ve mengene | El aletlerinin dağınık ve ortada bulunması. Mengenenin rafın çok ucunda dengesiz bulunması | Kazalar | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | 3 | Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır.Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir. | El aletleri düzgün bir şekilde belirli bir yerde toplanmalı. Mengene düşmeyecek bir yerde bulundurulmalı.
| Jeneratör dairesi | Bıcak | Kılıfsız olarak ortamda bıcak bulunması | Kazalar | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | 3 | Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır.Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir. | Bıcak jeneratör dairesinden kaldırılmalı ya da kılıflı olarak uygun bir yere kaldırılmalıdır.
| Jeneratör dairesi | Elektrik şalteri | Şalterin kapağının açık olması | Kazalar | Yaralanma | 2 | 3 | 6 | 3 | Uzun dönemde iyileştirilmelidir. Sürekli kontroller yapılmalıdır.Alınan önlemler gerektiğinde kontrol edilmelidir. | Şalterin kapağı kapalı olmalı