## ofis-risk değerlendirme
FİRMA:
İŞYERİ BİNASI |  |  | PERSONEL SAYISI : |  |  | DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN :
TARİH:
FAALİYET | TEHLİKELİ OLAY NEDENİ | TEHLİKELİ DURUM | ETKİ ALANI | SONUÇ | MEVCUT ÖNLEM | OLS. | Ş | OŞ. | DÖF(Düzenleyici ve Önleyici Faaliyet) | SORUMLU | OLS. | Ş | OŞ. | YASAL DAYANAK
Elektrik Panosu | Elektrik Panosunun Önünde Yalıtkan Paspas Bulunmaması | Müdahale Sırasında Elektrik Çarpması Sonucu Yaralanma,Ölüm | Çalışanlar, teknik personel | Ölüm, yaralanma | Yok | 3 | 4 | 12 | Elektrik Pano Önlerine Yalıtkan Malzemeden Yapılmış Paspas Konulmalı ve Sürekli Olarak Kontrol Edilmelidir. Elektrik panosuna yetkili harici personelin müdahale etmemesi için çalışanlara eğitim verilmelidir. Uyarı - ikaz levhaları asılmalı | Teknik Personel | 3 | 2 | 6 | İSG TZ. 303
Malzeme İstifleme | Malzemenin Dağınık İstiflenmesi | Personellerin Malzemelere Çarpması | Çalışanlar | Düşme ve Yaralanma | Var | 4 | 2 | 8 | Makine, tezgah, malzeme ve benzeri tesisler, çalışan işçilerin işlerini rahatça yapmalarına engel olmayacak ve herhangibir tehlikeye sebebiyet vermeyecek şekilde yerleştirilmelidir.Malzeme İstiflemek İçin Mevcut Raf Sistemleri Kullanılmalı, Malzemeler Personellerin Çalışmasını Engellemeyecek ve Devrilmeyecek Şekilde ve Ağırlıklarına Dayanacak Taban Üzerine Ancak 3 metre Yükseklikte İstiflenmelidir. | Çalışanlar | 3 | 1 | 3 | İSG TZ. 9 -135
Uyarı İkaz Levhaları | İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Uyarı İkaz Levhalarının Bulunmaması | Güvenliğin ve bilgilendirmenin sağlanamaması | Çalışanlar, Ziyaretçiler | Kaza, Yaralanma | Yok | 4 | 2 | 8 | Mevzuata Uygun Şekil, Renk ve Boyutta Olan Gerekli Uyarı İkaz Lehaları Bulundurulmalıdır.( Örnek: Yetkisiz Kimse Giremez, Acil Çıkış, Yangın Söndürücü, Dikkat Elektrik Tehlikesi, Sigara İçilmez, Kaygan Zemin, İstifleme Alanı,İçme Suyu, Kullanma Suyu, WC, Yemekhane vb.) | Teknik Personel | 4 | 1 | 4 | Güvenlik ve Sağlık İşleri Yönetmeliği
Acil Durumlarda Kaçış | Acil Çıkış Kapısın Önüne İstifleme Yapılması | Acil Durumlarda Kaçışın Sağlanamaması | Çalışanlar, Ziyaretçiler | Yaralanma, Ölüm | Var | 2 | 4 | 8 | Çıkış kapıları kolayca görülecek şekilde işaretlenmeli ve bu kapıların önünde ve civarında bunların görülmesini güçleştirecek hiç bir engel bulundurulmamalıdır. | Teknik Personel | 2 | 1 | 2 | İSG TZ. 113
Acil Durumlarda Kaçış | Acil Çıkış Kapılarının Dışa Doğru Açılmaması | Acil Durumlarda Kaçış Sırasında Yığılma Olması, | Çalışanlar, Ziyaretçiler | Yaralanma | Var | 2 | 4 | 8 | Acil Çıkış Kapıları Dışarıya Doğru Açılmalıdır. | Teknik Personel | 2 | 1 | 2 | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-1 VE Ek-2
Acil Durumlarda Kaçış | Acil Çıkış Kapılarının Kilitli Olması | Acil Durumlarda Kaçışın Sağlanamaması | Çalışanlar, Ziyaretçiler | Yaralanma, Ölüm | Var | 2 | 4 | 8 | Acil Çıkış Kapıları Kilitli veya Bağlı Olmamalıdır. | Teknik Personel | 2 | 1 | 2 | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-1 VE Ek-3
Zemin Temizliği | Zeminin Islak Kalması | Kayma, Düşme | Çalışanlar, Ziyaretçiler | Yaralanma | Var | 4 | 3 | 12 | Temizlik, ya işin başlamasından önce veya bitiminden sonra yahut, gereğine göre ara dinlenmelerinde yapılmalı ve her halde çalışma sırasında yapılmamalıdır. | Temizlik Personeli | 4 | 1 | 4 | İSG TZ. Madde 26
Ekranlı Araç Kullanımı | Eğitim Eksikliği | Postür (Duruş) Bozuklukları | Çalışanlar | Kas- İskelet Sistemi Hastalıkları | Var | 4 | 1 | 4 | İşveren ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda gerekli eğitimi vermeli ve bu eğitimler periyodik olarak tekrarlanmalıdır. | İşveren | 3 | 1 | 3 | Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - Madde 11
Çalışma Masası Kullanımı | Çalışma Masasının Altına Malzeme İstiflenmesi | Personelin Rahat Çalışamaması ve Duruş Bozuklukları | Çalışanlar | Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları | Var | 4 | 1 | 4 | Çalışanlara Eğitim Verilmelidir.Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir;Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler, Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,Kişisel koruyucu alet kullanımı, Ekranlı ekipmanlarla çalışma,Uyarı işaretleri,Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,Temizlik ve düzen,Yangın olayı ve yangından korunma,Termal konfor şartları,Ergonomi,Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, İlk yardım, kurtarma. | İşveren | 2 | 1 | 2 | Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - Madde 11
Elektrik Kabloları | Elektik Kablolarının Açıkta Bulunması | Çalışanların Takılıp Düşmesi | Çalışanlar, Ziyaretçiler | Yaralanma | Var | 4 | 2 | 8 | Kablo kanalları kullanılmalı veya kablolar duvarın içine gizlenmelidir. | Teknik Personel | 2 | 1 | 2 | İSG Tüzüğü
Yalnız Başına Çalışma | Yardım Gerektiren Bir Durumun Yaşanması | Yardım Edecek Kimsenin Bulunmaması | Çalışanlar | Yaralanma | Var | 3 | 1 | 3 | Ofiste Yalnız Çalışan Personel, Dışarıda Çalışan Personeller Tarafından Telefonla Zaman Zaman Kontrol Edilmelidir. | Çalışanlar | 2 | 1 | 2 | İSG Tüzüğü
Paratoner (Yıldırımsavar) | Binada paratoner olmaması | Yıldırım düşmesi sonucunda yaralanma, ölüm | Çalışanlar, Teknik personel, Ziyaretçiler | Ölüm, yaralanma | Yok | 2 | 5 | 10 | Yıldırımların zararından korunmak için yüksek binaların tepesine yıldırımsavar(paratoner) takılır. Yıldırımsavar, sivri uçlu metal bir çubuk, iletken tel ve metal levhalardan oluşur. İletken levha toprağa gömülür, sivri uçlu metal çubuk binanın en üstüne takılır, metal çubuk iletken telle metal levhaya bağlanır. Yükler sivri uçlarda toplandığından dolayı, bulutla yer arasındaki yük akışı yıldırımsavar (paratoner) ile bulut arasında olur. Cami minarelerinin ve yüksek binaların üstünde yıldırımsavarlar bulundurulmalıdır. | İşveren | 2 | 3 | 6 | İSG Tüzüğü
Yangın Merdiveni | Yangın merdiveninin teras kısmında korkuluk bulunmaması | Tahliye sırasında yere düşme sonucunda yaralanma | Çalışanlar, Teknik personel, Ziyaretçiler | Yaralanma | Yok | 2 | 3 | 6 | Yangın esnasında işçilerden veya teknik personelden herhangi birinin teras katta bulunması durumunda yangın merdivenini kullanmak için acele ederken düşmemesiiçin korkuluk yapmak gerekmektedir. | İşveren | 2 | 1 | 2 | Yangın Yönetmeliği
Yemekhane ve Giyinme Odası Zemini | Zeminin Islak Kalması | Yemekhaneye ve Giyinme Odasına giriş çıkışlarda kayma sonucu düşme ve yaralanma | Çalışanlar, Teknik personel, Ziyaretçile | Yaralanma | Var | 4 | 3 | 12 | Temizlik, ya işin başlamasından önce veya bitiminden sonra yahut, gereğine göre ara dinlenmelerinde yapılmalı ve her halde çalışma sırasında yapılmamalıdır. | Temizlik personeli | 4 | 1 | 4 | İSG TZ. Madde 26
Çamaşır, Kurutma ve Bulaşık Makinası Kullanımı | Eğitim Eksikliği | Kullanma sırasında yanlış bir hareket | Çalışanlar | Yaralanma | Var | 4 | 1 | 12 | İşveren ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda gerekli eğitimi vermeli ve bu eğitimler periyodik olarak tekrarlanmalıdır. | İşveren | 3 | 1 | 3 | Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - Madde 11
El Aletlerinin Kullanmı (Bıçaklar) | Eğitim Eksikliği | Parçalama yapma esnasında bıçakla herhangi bir uvzumuza zarar verme | Çalışanlar | Yaralanma | Yok | 4 | 3 | 12 | El aleti kullanılmadan önce iyice kontrol edilmeli, çatlak saplı, aşınmış, kırık, güvenli olmayan, sapı gevşemiş el aletleri kullanılmamalıdır. El aletleri ile çalışma yapılacak alan kuru, düzgün olmalı ; kaygan, engebeli olmamalıdır. • Teknik ömrünü tamamlamış el aletleri kullanılmamalıdır. • Körelmiş bıçaklar kullanılmamalıdır. • Kullanılan el aletine uygun olarak mutlaka kişisel koruyucu kullanılmalıdır. | İşveren | 4 | 1 | 4 | Yardımcı Tesisler ve Teknik Emniyet Müdürlüğü İSG Bülten No: 21
Kıyma Makinalarının Kullanımı | Eğitim Eksikliği | Makine kullanılırken tokmak makine tarafından yutulunca kurtaralım derken elimizi kaptırabiliriz | Çalışanlar | Yaralanma | Yok | 4 | 3 | 12 | Kıyma makinelerine soğutucu takılmalı, kıyma makinesinin bıçakları ve aynaları keskin ve uyumlu olmalıdır. Kıyma makinesi ile et çekilirken tokmak haznede bırakılmamalıdır. | İşveren | 4 | 1 | 4 | “Et Hijyeni Uygulama Kodu” (CAC/RCP 58-2005) ile Ulusal Mevzuat
Tezgahlar Arası Mesafe | Eğitim Eksikliği | Tezgahlarda çalışırken diğer tezgahda çalışana zarar verebilme | Çalışanlar | Yaralanma | Yok | 4 | 3 | 12 | Tezgahlar arası mesafe ; tezgahta çalışan işçilerin güvenliği için en az 80 cm olmalıdır. | Teknik Personel | 2 | 1 | 2 | İSG Tüzüğü
Kişisel Koruyucu Donanımlar | Eğitim Eksikliği | Çalışma esnasında yanlış kkd kullanımı sonucunda yaralanma | Çalışanlar | Yaralanma | Var | 4 | 3 | 12 | İşçiler çalışırken işlerine uygun KKD(kişisel koruyucu donanım) kullanmalıdır. | İşveren | 4 | 1 | 4 | İSG Tüzüğü
Vakum Makinası | Eğitim Eksikliği | Kullanım sırasında yanlış bir hareket | Çalışanlar | Yaralanma | Yok | 3 | 3 | 9 | İşçiler çalışırken makinanın kullanımına uygun davranmalıdır. Teknik ekip tarafından kontrol edilmelidir. | İşveren | 3 | 1 | 3 | İSG Tüzüğü
Shrink Makinası | Eğitim Eksikliği | Kullanım sırasında yanlış bir hareket | Çalışanlar | Yaralanma | Yok | 3 | 3 | 9 | İşçiler çalışırken makinanın kullanımına uygun davranmalıdır. Teknik ekip tarafından kontrol edilmelidir. | İşveren | 3 | 1 | 3 | İSG Tüzüğü
Lambaların Etanş Olması | Eğitim Eksikliği | Lambalardan dolayı kaza, yaralanma | Çalışanlar | Yaralanma | Var | 3 | 3 | 9 | Nemli ve ıslak yerlerdeki elektrik lambaları su damlalarına karşı korunmuş tipte (etanş) yapılmalıdır. Bunlar yoğuşma suyu toplanmayacak biçimde yapılmalıdır | İşveren | 2 | 1 | 2 | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-I Madde:3, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde:61
Merdivenlerin Kaygan Olması | Eğitim Eksikliği | Merdiven Kullanım Esnasında Kayarak Düşmek | Çalışanlar, Teknik Personel, Ziyaretçiler | Yaralanma | Yok | 4 | 3 | 12 | Bütün Merdivenlerin Basamaklarına Kaydırmaz Bant ( Anti-Slip Tape) yapıştırılmalıdır. | İşveren | 2 | 3 | 6 | İSG Tüzüğü
Asansör (Malzeme ve İşçi Taşıyan) | Eğitim ve Bakım Eksikliği | Asansörün Kullanım Sırasında Arızalanması | Çalışanlar | Yaralanma | Var | 3 | 2 | 6 | Can ve mal güvenliğinin devamını sağlamak için; asansörün ve tüm aksamlarının bakımı, bakım ve işletme kılavuzlarında yer alan talimatlara göre yapılmalıdır. | İşveren | 2 | 2 | 4 | Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Madde 6-7-8
Asansör (İnsan Taşıyan) | Eğitim ve Bakım Eksikliği | Asansörün Kullanım Sırasında Arızalanması | Çalışanlar, Teknik psersonel, Ziyaretçiler | Yaralanma | Var | 3 | 2 | 6 | Bakım yapan firmaca temin edilecek asansör bakım defteri, yapılacak kontrollerde görevliler tarafından incelenir. Bu defter asansörün varsa makine dairesinde veya bina sorumlusunca kalıcı olarak muhafaza edilir. Her bakımdan sonra asansör bakımı ile ilgili yapılan bütün işlemler asansör bakım defterine işlenir. Bakım defterine işlenecek kayıtların bir nüshası bakım yapan firma tarafından da muhafaza edilecektir. | İşveren | 2 | 2 | 4 | Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Madde 6-7-8
Yükleme ve Boşaltma | Eğitim Eksikliği Tedbir Almamak | Yüklerin İşçilerin Üstüne Düşmesi | Çalışanlar | Yaralanma | Var | 4 | 2 | 8 | Yükleme ve boşaltmalarda uygun istifleme yapılacak, istifler 3 metreyi geçmeyecek, uygun ve kontrol edilmiş kaldırma araçları kullanılacak, işçilerin koruyucu malzemeleri kullandırılacaktır. | Teknik Personel | 2 | 2 | 4 | İSG Tüzüğü
Motivasyon bozuklukları | Dikkat ve Eğitim Eksikliği | İşçinin Uyması Gereken Önlemlere Dikkat Etmemesi | Çalışanlar | Yaralanma | Var | 3 | 2 | 6 | İşveren tarafından özellikle yasada belirtilen mesai saatlerinin dışına çıkılmaması temin edilecek, keza ara ve yemek dinlenmeleri, verilecek, duş, tuvalet ve soyunma yeri ve dolapları ile koruyucu malzemeleri verilecek, işçilerde dikkatli ve tedbirli çalışacak | İşveren | 2 | 1 | 2 | İSG Tüzüğü
Elektrik Çarpması | Eğitim Eksikliği | İnsan Hatası Tedbir Almamak | Çalışanlar, Teknik Personel, Ziyaretçiler | Yaralanma, Ölüm | Var | 4 | 4 | 16 | Elektrik panosu ile elektrikle çalışan tüm makine ve motorların topraklanması ve ayrıca topraklama kontrollerinin her yıl yetkililerce yapılması ile arızasız,eksiz ve kaliteli malzeme kullanılması gerekmektedir. | İşveren | 3 | 2 | 6 | İSG Tüzüğü
Yüksekten Malzeme Düşmesi | Malzemelerin Düzgün İstiflenmemesi | Herhangi Bir Şekilde Malzeme Düşmesi | Çalışanlar | Yaralanma | Var | 3 | 2 | 6 | Düşen malzemelerin alttaki insanlara zarar vermemesi için koruganlar yapmak, kaldırma araçlarının peryödik kontrolü çalışanların işin ehli olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır. | Teknik Personel | 2 | 1 | 2 | İSG Tüzüğü
Termal Konfor Koşulları (sıcaklık, nem ve havalandırma) | Bilgi Eksikliği | Uygunsuz Ortam Çalışmalarında Dikkat Bozukluğu | Çalışanlar | Yaralanma | Var | 3 | 4 | 12 | Uygun nem, sıcaklık ve havalandırma koşullarının sağlanması gerekmektedir. | Teknik Personel | 2 | 2 | 4 | İSG Tüzüğü

## yasal dayanak
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
30 Haziran 2012 CUMARTESİ | Resni Gazate Tarihi | Sayı : 28339
İşverenin genel yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512
Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
MADDE 12 – (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.
(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.
a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

## eğitim
PERSONELLERE VERİLMESİ GEREKEN EĞİTİMLER
1 | Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
2 | İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
3 | Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
4 | İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
5 | Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
6 | Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
7 | İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
8 | Kişisel koruyucu alet kullanımı,
9 | Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
10 | Uyarı işaretleri,
11 | Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
12 | Temizlik ve düzen,
13 | Yangın olayı ve yangından korunma,
14 | Termal konfor şartları,
15 | Ergonomi,
16 | Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
17 | İlk yardım, kurtarma.
18 | Diğer özel mesleki eğitimler
YASAL DAYANAK: |  | ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK