| EGİTİMSİZ POMPACI | POMPACI | EGİTİM BELGELERİ MEVCUT | 5 | 1 | 5 | POMPACININ YAZILI OLARAK İKAZ EDİLMESİ, YENİDEN EGİTİME TABİ TUTULMASI |  | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KATODİK KORUMA | PERSONEL | KONTROL VE ÖLÇÜMLER MEVCUT | 5 | 2 | 10 | TESİSATIN 1 YILI GEÇMEYEN SÜRELER İÇİNDE EHLİYETLİ ELEMANLAR TARAFINDAN KONTROL EDİLMESİ |  | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK |
| TANKER DOLUMU | TANKER ŞÖFÖRÜ POMPACI | POMPACININ GÖZLEMİ | 5 | 2 | 10 | TOPRAKLAMANIN TAKILMASI, ALEV TUTUCU TAKILMASI, VİTESİN BOŞTA OLMASI |  | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK |
| SİGARA İÇİLMESİ | PERSONEL | DİSPENSER ÜZERİNDE SİGARA İÇİLMEZ LEVHASI VE LPG LEVHASI MEVCUT SENSÖR VAR | 5 | 2 | 10 | EGİTİMLİ POMPACI LEVHANIN BÜYÜTÜLMESİ |  | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK |
| CEP TELEFONU KULLANIMI | PERSONEL | CEP TELEFONU KULLANILMAZ LEVHASI MEVCUT | 5 | 2 | 10 | POMPACIYA TALİMAT VERİLMESİ LAVHANIN BÜYÜTÜLMESİ |  | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK |
| LPG TÜP DOLUMU | PERSONEL | LPG TÜP DOLUMU YASAK LEVHASI YOK | 3 | 3 | 9 | İKAZ LEVHASININ OLMASI POMPACIYA YAZILI TALİMAT |  | 3 | 1 | 3 | DÜŞÜK |
| KİŞİSEL KORUYUCU | PERSONEL | KİŞİSEL KORUYUCU MEVCUT | 5 | 1 | 5 | %100 PAMUKLU GİYSİ DENETİM (GİZLİ VEYA AÇIK )YAPILMASI |  | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK |
| TANK VE BORU HATTI | PERSONEL | FİZİKİ DARBE VE ETKİLERE KARŞI UYGUN ŞEKİLDE KORUNMUŞTUR. TEL ÖRGÜ MEVCUTTUR. | 5 | 1 | 5 | PERSONELİN TEHLİKELERE KARŞI TEDBİRLİ OLMASI |  | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK |

| ELEKTRİK TESİSATI | PERSONEL | 1/SENE ÖLÇÜM YAPILDI. | 4 | 1 | 4 | TESİSATIN YILDA 1 DEFA EHLİYETLİ TEKNİK ELEMANLAR TARAFINDAN KONTROL VE BAKIMA TABİ TUTULMASI. |  | 4 | 1 | 4 | DÜŞÜK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YILDIRIM ÇARPMASI | PERSONEL | PARATONER MEVCUT . | 5 | 2 | 10 | BİR YILI GEÇMEYEN SÜRELER İÇERİSİNDE EHLİYETLİ TEKNİK ELEMANLAR TARAFINDANKONTROL EDİLMESİ. |  | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK |
| ALARM CİHAZI | PERSONEL | PERSONEL BİLGİLİ ACİL DURDURMA BUTONU MEVCUT. | 5 | 2 | 10 | CİHAZIN HER GÜN TEST EDİLMESİ |  | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK |
| AŞIRI DOLUM | TANKER ŞÖFÖRÜ, POMPACI | ŞAMANDRA SİSTEMİ POMPACININ GÖZLEMİ | 5 | 2 | 10 | KAÇAK TESPİTİ, PORTATİF DEDEKTÖR AŞIRI DOLUM YAPMA İKAZ LEVHASI |  | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK |
| DİSPENSER HORTUMU | POMPACI | DOLUM KOLU HAREKETİ (KAPLİN) MEVCUT | 4 | 1 | 4 | %100 PAMUKLU GİYSİ KULLANILMALI(POMPACI) |  | 4 | 1 | 4 | DÜŞÜK |
| STATİK ELEKTRİK MAŞASI | POMPACI, ARAÇ SAHİBİ | EĞİTİMLİ PERSONEL | 5 | 2 | 10 | DENETİM (GİZLİ VEYA AÇIK ) ARTIRILMASI |  | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK |
| KAÇAK OLUŞMASI PATLAMASI | PERSONEL, ÇEVREDEKİ İNSANLAR | DEDEKTÖR MEVCUT PATLAMA TAHLİYE VANASI | 5 | 2 | 10 | KIVILCIM ÇIKARMAYAN ALET KULLANIMI , PATLAYICILARA ULAŞMA GÜVENLİĞİ |  | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK |
| ARAÇ ÇARPMASI | ARAÇ SAHİBİ POMPACI | KORUGAN VAR | 3 | 2 | 6 | HIZ SINIR LEVHASI HIZ AZALTICI TÜMSEK (GİRİŞE) |  | 3 | 1 | 3 | DÜŞÜK |