## POMPA ADALARI ALANI
TARİH: |  |  | OLASI HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) RİSK DEĞERLENDİRME FORMU | [7 empty] | FMEA TİPİ: | Proses FMEA
PROSES/SİSTEM: |  | BENZİN İST. | [8 empty] | FMEA NO: | İSG-F- 001
ALT SİSTEM: |  | POMPA ADALARI | [8 empty] | REVİZYON TAR.: | ---/---
SAYFA:
FMEA TAKIMI: |  | SALİH SİVRİ,ÖZGÜR SÖNMEZ, GÖKMEN EREN, | [9 empty] | HAREKET SONUCU
NO | SİSTEM/ PARÇA | POTANSİYEL HATA TÜRLERİ | HATANIN SONUÇLARI | S (ŞİDDET) | HATANIN NEDENLERİ | P (OLASILIK) | KONTROL ÖNLEMLERİ | D (FARK EDL.) | RÖS | TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER/ EYLEMLER | SORUMLUSU / TERMİN | HAREKET TARİHİ | YENİ (S) | YENİ (P) | YENİ (D) | YENİ (RÖS)
1 | Zemin | Saha zemini | Eklem sakatlanmaları, İş kazası | 5 | Yağmur sonrası zeminin ıslanarak kayganlaşması sonucunda kayarak düşme | 3 |  | 2 | 30 | Zemin belirli düzey birikmelerden sonra paspaslanmalı ve su birikintileri yağmur giderlerine yönlendirilmelidir.
2 | Zemin | Saha zemini | Eklem sakatlanmaları, İş kazası | 5 | Yakıt alan arabalardan sızan maddelerin kaygan bir zemin oluşturması | 3 | Saha zemini gözle kontrol ediliyor. | 2 | 30 | Araçlardan sızan maddeler usulüne uygun olarak bertaraf edilmelidir.
3 | Zemin | Ofis zemini | Eklem sakatlanmaları, İş kazası | 5 | Ofis önü zemininin ıslanması sonucu kayarak düşme | 3 |  | 2 | 30 | Islanan veya kayganlaşan zemine uyarıcı tabela konulmalıdır.
4 | Zemin | Saha zemini | Eklem sakatlanmaları, İş kazası | 5 | Pompaların bulunduğu aşınma sebeplerinden dolayı oluşan çukurlara takılarak düşme | 3 | Pompaların bulunduğu zemin peryodik olarak çalışanlar tarafından gözle kontrol edilmelidir. | 2 | 30 | Pompa sahasında oluşan çukurlar acilen doldurulmalıdır.
5 | Merdivenler | Market giriş merdivenleri | Eklem sakatlanmaları, İş kazası | 6 | Yağmur sonrası zeminin ıslanarak kayganlaşması sonucunda kayarak düşme | 3 | Merdivenlerde kaymaz bantlar vardır. | 2 | 36 | Merdiven kaymaz bant özellikleri belirli periyotlarla kontrol edilmelidir.
HAZIRLAYAN: |  |  |  | KONTROL: | [6 empty] | ONAY:
TARİH: |  |  | OLASI HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) RİSK DEĞERLENDİRME FORMU | [7 empty] | FMEA TİPİ: | Proses FMEA
PROSES/SİSTEM: |  | BENZİN İST. | [8 empty] | FMEA NO: | İSG-F- 001
ALT SİSTEM: |  | POMPA ADALARI | [8 empty] | REVİZYON TAR.: | ---/---
SAYFA:
FMEA TAKIMI: | [11 empty] | HAREKET SONUCU
NO | SİSTEM/ PARÇA | POTANSİYEL HATA TÜRLERİ | HATANIN SONUÇLARI | S (ŞİDDET) | HATANIN NEDENLERİ | P (OLASILIK) | KONTROL ÖNLEMLERİ | D (FARK EDL.) | RÖS | TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER/ EYLEMLER | SORUMLUSU / TERMİN | HAREKET TARİHİ | YENİ (S) | YENİ (P) | YENİ (D) | YENİ (RÖS)
6 | Pompa Sahası | Pompa Tabancası | Çevre kirlenmesi | 5 | Dolum işlemi biter bitmez tabancanın depodan çıkartılması | 3 |  | 2 | 30 | Pompacılık yapan personelin konu hakkında eğitilmesi
7 | Pompa Sahası | Pompa Tabancası | Kayarak düşme, El kol sakatlanmaları Eklem sakatlanma | 6 | Dolum işlemi biter bitmez tabancanın depodan çıkartılması ve zemine sıvı yakıt dökülmesi | 2 |  | 3 | 36 | Pompacılık yapan personelin konu hakkında eğitilmesi
8 | Pompa Sahası | Yakıt pompası | Meslek hastalığı | 7 | Araç yakıt deposuna pompayı koyduktan sonra yarı eğri şekilde beklemek | 3 |  | 3 | 63 | Pompacılıkla görevli personel doğru duruş şekilleri konusunda eğitilmelidir.
9 | Pompa sahası | Açık alev | Ağır yaralanma, ölüm | 7 | Pompacılık yapan personelin yakıt dolum sahasında açık alev kullanması | 3 | Uyarı levhaları mevcut | 3 | 63 | Pompacılıkla görevli personele eğitim verilmelidir.
10 | Pompa Sahası | Açık alev | Ağır yaralanma, ölüm | 7 | Yakıt almak için gelen müşterilerin araç içerisinde açık alev kullanması | 3 | Uyarı levhaları mevcut | 3 | 63 | Pompacı personel araç içindeki kişileride uyarma konusunda bilgilendirilmelidir.
HAZIRLAYAN: |  |  |  | KONTROL: | [6 empty] | ONAY:
TARİH: |  |  | OLASI HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) RİSK DEĞERLENDİRME FORMU | [7 empty] | FMEA TİPİ: | Proses FMEA
PROSES/SİSTEM: |  | BENZİN İST. | [8 empty] | FMEA NO: | İSG-F- 001
ALT SİSTEM: |  | POMPA ADALARI | [8 empty] | REVİZYON TAR.: | ---/---
SAYFA:
FMEA TAKIMI: | [11 empty] | HAREKET SONUCU
NO | SİSTEM/ PARÇA | POTANSİYEL HATA TÜRLERİ | HATANIN SONUÇLARI | S (ŞİDDET) | HATANIN NEDENLERİ | P (OLASILIK) | KONTROL ÖNLEMLERİ | D (FARK EDL.) | RÖS | TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER/ EYLEMLER | SORUMLUSU / TERMİN | HAREKET TARİHİ | YENİ (S) | YENİ (P) | YENİ (D) | YENİ (RÖS)
11 | Pompa Sahası | Açık alev | Ağır yaralanma, ölüm | 7 | Yakıt alımı için gelen personelin pompa alanında sigara içmesi | 3 | Uyarı levhaları mevcut | 3 | 63 | Pompa sahasında sigara içen personel derhal pompacı tarafından uyarılmalıdır.
12 | Pompa Sahası | Yakıt pompası | Meslek hastalığı | 7 | Dolum için depoya konan tabancayı elle tutmaya devam etme | 2 |  | 2 | 28 | Pompa elemanları bu konu hakkında eğitilmelidir.
13 | Pompa Sahası | Personel | İş kazası | 7 | Çalışan personelin iş elbisesi giymemesi | 2 | iş elbisesi veriliyor | 3 | 42 | Çalışanların iş elbiselerini giyip giymedikleri kontrol edilmelidir.
14 | Pompa Sahası | Personel | İş kazası | 6 | İş elbise özelliklerinin yapılan işe uygun olmaması | 2 |  | 2 | 24 | İş elbiseleri özellikle gece çalışanlarda uzaktan görülecek reflektörlü elbiseler olmalıdır.
15 | Müşteri Taşıt | Yakıt deposu | Meslek hastalığı | 6 | Yakıt deposunu ilk açarken çıkan gazı koklamak | 3 |  | 3 | 54 | Pompacılık yapan personelin konu hakkında eğitilmesi
HAZIRLAYAN: |  |  |  | KONTROL: | [6 empty] | ONAY:
TARİH: |  |  | OLASI HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) RİSK DEĞERLENDİRME FORMU | [7 empty] | FMEA TİPİ: | Proses FMEA
PROSES/SİSTEM: |  | BENZİN İST. | [8 empty] | FMEA NO: | İSG-F- 001
ALT SİSTEM: |  | POMPA ADALARI | [8 empty] | REVİZYON TAR.: | ---/---
SAYFA:
FMEA TAKIMI: | [11 empty] | HAREKET SONUCU
NO | SİSTEM/ PARÇA | POTANSİYEL HATA TÜRLERİ | HATANIN SONUÇLARI | S (ŞİDDET) | HATANIN NEDENLERİ | P (OLASILIK) | KONTROL ÖNLEMLERİ | D (FARK EDL.) | RÖS | TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER/ EYLEMLER | SORUMLUSU / TERMİN | HAREKET TARİHİ | YENİ (S) | YENİ (P) | YENİ (D) | YENİ (RÖS)
16 | Müşteri Taşıt | Egzos gazı | Meslek hastalığı | 6 | Yakıt alan aracın egzosundan çıkan gazın solunması | 3 |  | 3 | 54 | Pompacılık yapan personelin konu hakkında eğitilmesi
17 | Müşteri taşıtı | Hız | Ağır yaralanma, ölüm | 7 | Yakıt almak için aracın hızlı bir şekilde istasyona girmesi | 3 |  | 3 | 63 | İstasyon girişlerine azami hızı gösteren uyarı levhaları konulmalıdır.
18 | Müşteri taşıtı | Kaygan zemin | Ağır yaralanma, ölüm | 6 | Yakıt almak için gelen aracın kaygan zemine girerek kontrolden çıkması | 3 |  | 2 | 36 | İstasyonun belirli noktalarına uyarı levhaları konulmalıdır.
19 | Trafik | İstasyona giriş | İş kazası | 7 | İstasyona giren araçların hız limitlerine uymaması | 3 |  | 2 | 42 | Hız limitlerini belirten uyarı levhaları kullanılmalıdır.
20 | Trafik | İstasyona giriş | İş kazası | 6 | Kontrolsüz olarak istasyona giriş sonucu oluşan çarpma | 3 |  | 2 | 36 | Uyarı levhaları konulmalıdır. Personel olası olumsuzluklara karşı dikkatli olma konusunda uyarılmalıdır.
HAZIRLAYAN: |  |  |  | KONTROL: | [6 empty] | ONAY:
TARİH: |  |  | OLASI HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) RİSK DEĞERLENDİRME FORMU | [7 empty] | FMEA TİPİ: | Proses FMEA
PROSES/SİSTEM: |  | BENZİN İST. | [8 empty] | FMEA NO: | İSG-F- 001
ALT SİSTEM: |  | POMPA ADALARI | [8 empty] | REVİZYON TAR.: | ---/---
SAYFA:
FMEA TAKIMI: | [11 empty] | HAREKET SONUCU
NO | SİSTEM/ PARÇA | POTANSİYEL HATA TÜRLERİ | HATANIN SONUÇLARI | S (ŞİDDET) | HATANIN NEDENLERİ | P (OLASILIK) | KONTROL ÖNLEMLERİ | D (FARK EDL.) | RÖS | TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER/ EYLEMLER | SORUMLUSU / TERMİN | HAREKET TARİHİ | YENİ (S) | YENİ (P) | YENİ (D) | YENİ (RÖS)
21 | Trafik | İstasyondan çıkış | İş kazası | 6 | Yakıt alan aracın işlemi bitmeden hareketlenmesi | 2 |  | 2 | 24 | Çalışan personel oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması konusunda uyarılmalıdır.
22 | Trafik | İstasyondan çıkış | Trafik kazası | 6 | İstasyondan çıkan aracın yola kontrolsüz çıkması | 3 |  | 3 | 54 | Çıkış noktalarına uyarı levhaları konulmalıdır.
23 | Trafik | Taşıt ve yaya yolları | İş kazası | 6 | Taşıtların yaya yollarını ihlal etmesi | 3 |  | 3 | 54 | Yaya ve taşıt yolları çizilmelidir.
24 | Trafik | Taşıt ve yaya yolları | İş kazası | 6 | Yayaların taşıt yollarını ihlal etmesi | 3 |  | 3 | 54 | Yaya ve taşıt yolları çizilmelidir.
25 | Trafik | Park alanları | İş kazası | 7 | Bekleme yapan araçların istasyon içerisinde düzensiz bir şekilde park etmeleri | 3 |  | 3 | 63 | Park alanı çizilmeli ve uyarı levhalarıyla işaretlenmelidir.
HAZIRLAYAN: |  |  |  | KONTROL: | [6 empty] | ONAY:
TARİH: |  |  | OLASI HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) RİSK DEĞERLENDİRME FORMU | [7 empty] | FMEA TİPİ: | Proses FMEA
PROSES/SİSTEM: |  | BENZİN İST. | [8 empty] | FMEA NO: | İSG-F- 001
ALT SİSTEM: |  | POMPA ADALARI | [8 empty] | REVİZYON TAR.: | ---/---
SAYFA:
FMEA TAKIMI: | [11 empty] | HAREKET SONUCU
NO | SİSTEM/ PARÇA | POTANSİYEL HATA TÜRLERİ | HATANIN SONUÇLARI | S (ŞİDDET) | HATANIN NEDENLERİ | P (OLASILIK) | KONTROL ÖNLEMLERİ | D (FARK EDL.) | RÖS | TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER/ EYLEMLER | SORUMLUSU / TERMİN | HAREKET TARİHİ | YENİ (S) | YENİ (P) | YENİ (D) | YENİ (RÖS)
26 | Aydınlatma | Karanlıkta çalışma | Düşme, Yaralanma | 4 | Aydınlatma lambalarının çalışmaması, kırık olan aydınlatmalar | 2 |  | 2 | 16 | Aydınlatma lambalarının sürekli çalışır surumda olduğundan emin olunmalı ve arızalı olanlar yaptırılmalıdır.
27 | Aydınlatma | Kıvılcım sıçraması | Ağır yaralanma, Ölüm | 6 | Aydınlatma lambalarından kıvılcım sıçraması sonucu patlama | 3 |  | 2 | 36 | Pompa bölümünde bulunan aydınlatma lambaları ve elektrik tesisatları exproof olmalıdır.
28 | Çalışanların davranışları | Dikkatsiz çalışma | İş Kazası | 4 | Çalışanların işlerini dikkatli yapmamaları | 3 | Davranış odaklı eğitimde bu konu üzerinde durulmuştur. | 3 | 36 | Çalışanlar sürekli olarak bu konuda uyarılmalı ve uygun levhalar asılmalıdır.
29 | Çalışanların davranışları | Çalışanların şakalaşmaları | İş Kazası | 4 | Çalışanların işlerini ciddiye almamaları | 3 | Davranış odaklı eğitimde bu konu üzerinde durulmuştur. | 2 | 24 | Çalışanlar sürekli olarak bu konuda uyarılmalı ve uygun levhalar asılmalıdır.
30 | Hava Şartları | Güneşli havalar | Meslek hastalığı | 4 | Uzun süre güneş altında kalması sonucu güneş çarpması | 3 | Personele şapka veriliyor. | 2 | 24 | Personelin uzun süre güneş altında durmaması konusunda uyarılması gerekmektedir.
HAZIRLAYAN: |  |  |  | KONTROL: | [6 empty] | ONAY:
TARİH: |  |  | OLASI HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) RİSK DEĞERLENDİRME FORMU | [7 empty] | FMEA TİPİ: | Proses FMEA
PROSES/SİSTEM: |  | BENZİN İST. | [8 empty] | FMEA NO: | İSG-F- 001
ALT SİSTEM: |  | POMPA ADALARI | [8 empty] | REVİZYON TAR.: | ---/---
SAYFA:
FMEA TAKIMI: | [11 empty] | HAREKET SONUCU
NO | SİSTEM/ PARÇA | POTANSİYEL HATA TÜRLERİ | HATANIN SONUÇLARI | S (ŞİDDET) | HATANIN NEDENLERİ | P (OLASILIK) | KONTROL ÖNLEMLERİ | D (FARK EDL.) | RÖS | TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER/ EYLEMLER | SORUMLUSU / TERMİN | HAREKET TARİHİ | YENİ (S) | YENİ (P) | YENİ (D) | YENİ (RÖS)
31 | Hava Şartları | Güneşli havalar | İş kazası | 4 | Güneş ışınlarının cam gibi yansıtıcılardan geçerek ısı kaynağı oluşturması | 3 |  | 2 | 24 | Çevre temizliği belirli periyotlarda yapılmalıdır.
32 | Hava Şartları | Yağmurlu soğuk havalar | Üst solunum yolu hastalıkları | 4 | Personelin yağmurlu havalarda koruyucusuz olarak dışarıda beklmesi | 3 | İş elbisesi veriliyor. | 2 | 24 | Çalışanlar mevsim hastalıkları konusunda uyarılmalıdır.
33 | Hava Şartları | Karlı havalar | El, kol, bacak ve eklem sakatlanmaları | 5 | Kaygan zeminde kayarak düşme | 3 |  | 2 | 30 | Uygun kış ayakkabısı giyilmesi konusnda personel uyarılmalıdır.
34 | Trafik | Aracın durdurulması | İş kazası | 7 | Yakıt alacak araç durdurulduktan sonra el freninin çekilmemesi sonucu aracın hareket etmesi | 3 |  | 3 | 63 | Pompacı personel şoförleri uyarmalıdır.
35 | Lpg Dolumu | Dolum yapan personel | Meslek hastalığı | 6 | Lpg dolumu yapan personelin tabancayı çıkartma anında çıkan gazı soluması | 4 |  | 3 | 72 | Pompacı personele konu ile ilgili eğitimler verilmelidir
HAZIRLAYAN: |  |  |  | KONTROL: | [6 empty] | ONAY:
TARİH: |  |  | OLASI HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) RİSK DEĞERLENDİRME FORMU | [7 empty] | FMEA TİPİ: | Proses FMEA
PROSES/SİSTEM: |  | BENZİN İST. | [8 empty] | FMEA NO: | İSG-F- 001
ALT SİSTEM: |  | POMPA ADALARI | [8 empty] | REVİZYON TAR.: | ---/---
SAYFA:
FMEA TAKIMI: | [11 empty] | HAREKET SONUCU
NO | SİSTEM/ PARÇA | POTANSİYEL HATA TÜRLERİ | HATANIN SONUÇLARI | S (ŞİDDET) | HATANIN NEDENLERİ | P (OLASILIK) | KONTROL ÖNLEMLERİ | D (FARK EDL.) | RÖS | TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER/ EYLEMLER | SORUMLUSU / TERMİN | HAREKET TARİHİ | YENİ (S) | YENİ (P) | YENİ (D) | YENİ (RÖS)
36 | Lpg Dolumu | Dolum yapan personel | Meslek hastalığı | 6 | Lpg dolumu yapan personelin tabancayı çıkartma anında çıkan gazın elini yakması-Tahriş etmesi | 4 |  | 2 | 48 | Pompacı personele konu ile ilgili eğitimler verilmelidir
37 | Lpg Dolumu | Dolum yapan personel | Meslek Hastalığı | 4 | Pompacının tabancayı aracın deposuna takmak için eğilme ve kalkması | 4 |  | 3 | 48 | Pompacı personele konu ile ilgili eğitimler verilmelidir
38 | Lpg Dolumu | Dolum yapan personel | İş Kazası | 7 | Pompacının üzerindeki statik elektriğin boşalarak alev etkisi yaratması | 4 |  | 4 | 112 | Bakır BİR levha topraklanarak personelin belirli periyotlarda üzerlerindeki statik elektriği boşaltmaları sağlanmalıdır.
39 | Yangın tehlikesi | Statik elektrik | İş kazası | 7 | Sıvı akaryakıt dolumunda depoyu açma anında pompacının üzerindeki statik elektriğin boşalarak alev etkisi yaratması | 4 |  | 4 | 112 | Bakır BİR levha topraklanarak personelin belirli periyotlarda üzerlerindeki statik elektriği boşaltmaları sağlanmalıdır.
40 | Yüksekte çalışma | Tanker üstü | İş kazası | 7 | Dolum ve boşaltım işlemleri sırasında tanker üzerine çıkılması | 4 |  | 2 | 56 | Tankere tecrübeli ve konusunda deneyimli personel çıkmalıdır.
HAZIRLAYAN: |  |  |  | KONTROL: | [6 empty] | ONAY:
TARİH: |  |  | OLASI HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) RİSK DEĞERLENDİRME FORMU | [7 empty] | FMEA TİPİ: | Proses FMEA
PROSES/SİSTEM: |  | BENZİN İST. | [8 empty] | FMEA NO: | İSG-F- 001
ALT SİSTEM: |  | POMPA ADALARI | [8 empty] | REVİZYON TAR.: | ---/---
SAYFA:
FMEA TAKIMI: | [11 empty] | HAREKET SONUCU
NO | SİSTEM/ PARÇA | POTANSİYEL HATA TÜRLERİ | HATANIN SONUÇLARI | S (ŞİDDET) | HATANIN NEDENLERİ | P (OLASILIK) | KONTROL ÖNLEMLERİ | D (FARK EDL.) | RÖS | TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER/ EYLEMLER | SORUMLUSU / TERMİN | HAREKET TARİHİ | YENİ (S) | YENİ (P) | YENİ (D) | YENİ (RÖS)
41 | Elektrik Panoları | Elektrik panolarına müdahale | Elektrik Şoku, Elektriğe Çarpılma | 8 | Elektrik panolarına herkesin müdahale etmesi | 6 | Panolar kapalı | 3 | 144 | Panolarda eksik olan uyarı işaretleri konulmalıdır. Pano kapak kilitleri sorumlu personelde durmalıdır.
42 | Elektrik Panoları | Elektrik Pano Önü İzolasyon Paspasları | Elektrik Şoku, Elektriğe Çarpılma | 8 | İzolasyon paspasların olaması veya bulundukları yerden kaldırılmaları | 6 | Bazı pano önlerinde yalıtkan paspas mevcut. | 3 | 144 | Eksik olan izolasyon paspasları tamamlanmalı ve belirli aralıklarla kontrol edilmelidir.
43 | Elektrik kabloları | Elektrik kablolarına müdahale | Elektrik Şoku, Elektriğe Çarpılma | 8 | Güç kablolarında açık kısımlar olması,kabloların koli bantı ile tamir edilmesi | 6 |  | 3 | 144 | Aşınmış veya açıkta olan kablolar yenileriyle değiştirilmelidir.
44 | Elektrik Panoları | Elektrik panolarına müdahale | Elektrik Şoku, Elektriğe Çarpılma | 8 | Görevli ve yetkili olmayan çalışanların panolara müüdahaleleri | 6 |  | 3 | 144 | Panolara sadece yetkili personelin müdahalesine izin verilmelidir.
45 | Elektrik Sistemi | Elektrik sistemine müdahale | Elektrik Şoku, Elektriğe Çarpılma | 8 | Elektrik görevlilerinin enerji kesmeden çalışma yapmaları | 6 |  | 3 | 144 | Elektrik hattında çalışan personel mutlaka enerjiyi keserek çalışmalıdır. Bu çalışmalarda çalışanlar denetlenmelidir.
HAZIRLAYAN: |  |  |  | KONTROL: | [6 empty] | ONAY:
TARİH: |  |  | OLASI HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) RİSK DEĞERLENDİRME FORMU | [7 empty] | FMEA TİPİ: | Proses FMEA
PROSES/SİSTEM: |  | BENZİN İST. | [8 empty] | FMEA NO: | İSG-F- 001
ALT SİSTEM: |  | POMPA ADALARI | [8 empty] | REVİZYON TAR.: | ---/---
SAYFA:
FMEA TAKIMI: | [11 empty] | HAREKET SONUCU
NO | SİSTEM/ PARÇA | POTANSİYEL HATA TÜRLERİ | HATANIN SONUÇLARI | S (ŞİDDET) | HATANIN NEDENLERİ | P (OLASILIK) | KONTROL ÖNLEMLERİ | D (FARK EDL.) | RÖS | TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER/ EYLEMLER | SORUMLUSU / TERMİN | HAREKET TARİHİ | YENİ (S) | YENİ (P) | YENİ (D) | YENİ (RÖS)
41 | Yüksekte çalışma | Temizlik işleri | İş kazası | 6 | Temizlik amaçlı olarak pompaların üst bölümlerine çıkılması | 3 |  | 3 | 54 | 3 m den yüksek yerlere çıkılması durumunda emniyet kemeri takılmalıdır.
42 | Yüksekte çalışma | Bakım işleri | İş kazası | 6 | Tanker kapaklarına bakım amaçlı çıkılması | 3 |  | 3 | 54 | 3 m den yüksek yerlere çıkılması durumunda emniyet kemeri takılmalıdır.
43 | Tanklar | Sıvı yakıt tankları | İş kazası, | 6 | Sıvı akaryakıt tankının kapasitesinden falasının doldurulması | 3 |  | 3 | 54 | Tank dolumlarını yapan personel seviye ve uyarıları anlayabilecek seviyede olmalıdır.
44 | Tuvaletler | Temizlik | Meslek hastalığı | 6 | Tuvaletlerin gün içerisinde belirli aralıklarla temizlenmesi | 3 | Tuvaletler belirli saatlerde temizleniyor. | 3 | 54 | Tuvalet temizlikleri sorumlu personel tarafından kontrol edilmelidir.
45
HAZIRLAYAN: |  |  |  | KONTROL: | [6 empty] | ONAY:

## YAKIT DEPOLARI
TARİH: |  |  | OLASI HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) RİSK DEĞERLENDİRME FORMU | [7 empty] | FMEA TİPİ: | Proses FMEA
PROSES/SİSTEM: |  | BENZİN İST. | [8 empty] | FMEA NO: | İSG-F- 001
ALT SİSTEM: |  | YAKIT DEPOLARI | [8 empty] | REVİZYON TAR.: | ---/---
SAYFA:
FMEA TAKIMI: | [11 empty] | HAREKET SONUCU
NO | SİSTEM/ PARÇA | POTANSİYEL HATA TÜRLERİ | HATANIN SONUÇLARI | S (ŞİDDET) | HATANIN NEDENLERİ | P (OLASILIK) | KONTROL ÖNLEMLERİ | D (FARK EDL.) | RÖS | TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER/ EYLEMLER | SORUMLUSU / TERMİN | HAREKET TARİHİ | YENİ (S) | YENİ (P) | YENİ (D) | YENİ (RÖS)
1 | Tanklar | Sıvı yakıt tankları | Zehirlenme, patlama | 6 | Gerekli ölçümler yapılmadan sıvı yakıt tanklarının içine girilmesi | 3 |  | 3 | 54 | Sıvı yakıt tanklarının bakım ve temizlikleri hakkında prosedürler hazırlanmalıdır.
2 | Tanklar | Sıvı yakıt tankları | Zehirlenme, patlama, İş kazası | 6 | Sıvı yakıt tanklarının seviye kontrollerinin gözle yapılmaya çalışılması | 3 |  | 3 | 54 | Sıvı yakıt tanklarının seviye kontrolleri yetkili kişiler tarafından belirli prosedirler kapsamında yapılmalıdır.
3 | Tanklar | Sıvı yakıt tankları | Patlayıcı ortam, Zehirlenme, İş kazası, | 6 | Sıvı yakıt tanklarından çıkan gazın belirli alanlarda birikmesi sonucunda patlayıcı ortam oluşturması | 3 |  | 3 | 54 | Sıvı yakıt tanklarının çevrelerinde gaz sızmalarına karşı tedbirler alınmalıdır.
4 | Tanklar | Sıvı yakıt tankları | Patlayıcı ortam, Zehirlenme, İş kazası, | 6 | Sıvı yakıt tanklarının havalandırılma tertibatınınperyodik kontrollerinin yapılmaması | 3 |  | 3 | 54 | Belirli periyotlarda yakıt tank havalandırma tertibatı kontrol ettirilmelidir.
5 | Tanklar | Sıvı yakıt tankları | Patlayıcı ortam, Zehirlenme, İş kazası, | 6 | Sıvı yakıt tanklarının tecrübesiz personel tarafından temizlenmeye çalışılması | 3 | Tanklar belirli prosedürler kapsamında temizlenmektedir. | 3 | 54 | Sahada uygun alanlara tank temizleme prosedürleri asılmalı ve görevli personelin okuması sağlanmalıdır.
HAZIRLAYAN: |  |  |  | KONTROL: | [6 empty] | ONAY:
TARİH: |  |  | OLASI HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) RİSK DEĞERLENDİRME FORMU | [7 empty] | FMEA TİPİ: | Proses FMEA
PROSES/SİSTEM: |  | BENZİN İST. | [8 empty] | FMEA NO: | İSG-F- 001
ALT SİSTEM: |  | YAKIT DEPOLARI | [8 empty] | REVİZYON TAR.: | ---/---
SAYFA:
FMEA TAKIMI: | [11 empty] | HAREKET SONUCU
NO | SİSTEM/ PARÇA | POTANSİYEL HATA TÜRLERİ | HATANIN SONUÇLARI | S (ŞİDDET) | HATANIN NEDENLERİ | P (OLASILIK) | KONTROL ÖNLEMLERİ | D (FARK EDL.) | RÖS | TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER/ EYLEMLER | SORUMLUSU / TERMİN | HAREKET TARİHİ | YENİ (S) | YENİ (P) | YENİ (D) | YENİ (RÖS)
6 | Tanklar | Sıvı yakıt tankları | İş kazası, | 6 | Sıvı akaryakıt tankının kapasitesinden faZlasının doldurulması | 3 |  | 2 | 36 | Tank dolumlarını yapan personel seviye ve uyarıları anlayabilecek seviyede olmalıdır.
7 | Tanklar | Sıvı akaryakıt tankı acil havalandırma sistemi | İş kazası, | 6 | Sıvı akaryakıt dolumu yapıldığında normal ve acil havalandırma sisteminin devre dışı kalması | 3 | Sıvı akaryakıt tank sistemi imalinde ve kurulumunda yetkili personel gerekli kontrolleri yapmış ve gerekli standartlar sağlanmıştır. | 3 | 54 | Tank dolumlarını yapan personel seviye ve uyarıları anlayabilecek seviyede olmalıdır.
8 | Tanklar | Yeraltı tank konumları | İş kazası | 6 | Sıvı akaryakıt tankının konumu ve yerleştirilmesi işlemi sonrasında korozyona karşı korunmaması | 3 | Sıvı akaryakıt tanklarının her biri yönetmeliklerde belirlenen standartlar dahilinde yerleştirilmiş ve önlem alınmıştır. | 2 | 36 | İstasyon sorumluları tankların kontrollerini periyodik aralıklarla yaptırmalıdırlar. Bu kontrollerin takibinden işveren sorumludur.
9
10
HAZIRLAYAN: |  |  |  | KONTROL: | [6 empty] | ONAY: