## Sayfa1
RİSK ANALİZ TABLOSU
FİRMA | ………………………. …………………………………………………..KUYUMCULUK | [5 empty] | TARİH
ADRES
RİSK ANALİZ YÖNTEMİ | MATRİX | [5 empty] | REVİZYON NO/ TARİH | 0
ANALİZ EDİLEN BÖLÜM | TANIMLANAN TEHLİKE | YARATACAĞI RİSK | RİSK DERECESİ KONTROL YOKKEN |  |  | ALINACAK ÖNLEMLER |  | AKTİVİTE SORUMLUSU | RİSK DERECESİ KONTROL VARKEN |  |  | RİSK DERECESİ
|  |  | OLASILIK | ŞİDDET | RİSK PUANI |  |  |  | OLASILIK | ŞİDDET | RİSK PUANI
ELEKTRİK TESİSATI | ELEKTRİK ÇARPMASI | YARALANMA& ÖLÜM | 4 | 5 | 20 | TESİSATIN HER YIL EHLİYETLİ TEKNİK ELEMAN TARAFINDAN KONTROLÜ VE RAPORLANMASI TOPRAKLAMA HATLARININ ÖLÇÜM RAPORLAMASI |  | SÖZLEŞMELİ ELEKTRİK TEKNİSYENİ VE FİRMA SAHİBİ | 4 | 3 | 12 | ORTA
GENEL AÇIKTA BULUNAN ELEKTRİK KABLOLARI | TAKILIP DÜŞME / ELEKTRİK ÇARPMASI | YARALANMA& ÖLÜM | 3 | 5 | 15 | AÇIKTA BULUNAN BAĞLANTI KABLOLARININ TOPARLANMASI |  | TESİS YETKİLİSİ | 3 | 3 | 9 | ORTA
GENEL ELEKTRİK PANOLARI | ELEKTRİK ÇARPMASI | YARALANMA& ÖLÜM | 4 | 5 | 20 | ELEKTRİK PANO KAPAKLARININ KİLİTLİ TUTULMASI,PANO ÜZERİNE YETKİLİ ELEKTRİKÇİNİN İSİM VE TELEFONUNUN YAZILMASI. PANO ÖNÜNDEKİ YALITKAN PASPASIN YERİNDE DURMASININ SAĞLANMASI |  | TESİS YETKİLİSİ | 4 | 3 | 12 | ORTA
GENEL | YANGIN | YANGIN EKİPMANLARININ ÖNLERİNİN KAPATILMASI SONUCU YANGINA MÜDAHALEDE GECİKME | 4 | 4 | 16 | YANGIN TÜPLERİNİN ÖNÜ KAPATILMAYACAK. TÜM ÇALIŞANLAR BİLİNÇLENDİRİLECEK. SORUMLU PERSONEL BELİRLENECEK. YANGIN TÜPLERİ YERDEN 90 CM YÜKSEKTE OLACAK ŞEKİLDE DUVARA MONTE EDİLECEK. RUTİN OLARAK BAKIMLARI YAPILACAK, FİRMADAN YANGIN TATBİKATI EĞİTİMİ İSTENECEK. |  | TESİS YETKİLİSİ | 2 | 2 | 4 | DÜŞÜK
MUTFAK/ÇAY OCAĞI | YETERSİZ HAVALANDIRMA | HASTALIK, KİR BİRİKMESİ, YOĞUŞMA DAMLAMA | 2 | 3 | 6 | HAVALANDIRMANIN DUMAN, KOKU VE BUHARLAŞMAYA ENGEL OLACAK, TOZ KİR HAŞERE GİRİŞİNİ ÖNLEYECEK ŞEKİLDE İYİLEŞTİRİLMESİ |  | TESİS YETKİLİSİ | 2 | 1 | 2 | DÜŞÜK
MUTFAK/ÇAY OCAĞI | ORTAM TEMİZLİĞİ | HASTALIK | 2 | 4 | 8 | MUTFAK PERİYODİK OLARAK TEMİZLENMELİ VE İLAÇLANMALI |  | TESİS YETKİLİSİ | 2 | 3 | 6 | DÜŞÜK
MUTFAK/ÇAY OCAĞI | ELEKTRİKLİ SU ISITICI VE EKİPMANLAR | YANGIN / ELEKTRİK ÇARPMASI | 2 | 5 | 10 | ELEKTRİKLİ EKİPMANLARIN İZOLASYONU SÜREKLİ KONTROL EDİLMELİ, KAÇAK AKIM RÖLESİ KONMALIDIR.SU İLE TEMASI ÖNLENMELİ ARIZALARI DERHAL TAMİR İÇİN YETKİLİYE BİLDİRİLMELİ |  | TESİS YETKİLİSİ | 2 | 4 | 8 | ORTA
MUTFAK/ÇAY OCAĞI | YİYECEK MADDELERİNİN DÜZGÜN DEPOLANMASI | YİYECEK BOZULMASI VE ZEHİRLENME | 2 | 5 | 10 | UYGUN DEPOLAMA KOŞULLARININ BELİRLENMESİ. UYARI LEVHASININ KONULMASI |  | PERSONEL | 2 | 3 | 6 | DÜŞÜK
MUTFAK/ÇAY OCAĞI | KLİMALARIN ÇALIŞMA ORTAMINA UYGUN OLMAMASI | HAVA AKIMINA MARUZ KALMA HASTALIK | 2 | 4 | 8 | KLİMALARIN UYGUN ŞEKİLDE KONUMLANDIRILMASI |  | TESİS YETKİLİSİ | 2 | 3 | 6 | DÜŞÜK
MUTFAK/ÇAY OCAĞI | KAYGAN ZEMİN | DÜŞME/ KAYMA/YARALANMA | 2 | 4 | 8 | KAYMA İHTİMALİ OLAN ALANLARIN BELİRLENİP KAYDIRMAZ EKİPMAN KULLANILMASI |  | TESİS YETKİLİSİ | 2 | 3 | 6 | DÜŞÜK
GENEL | TUVALETLER | BULAŞICI HASTALIK | 2 | 4 | 8 | TUVALETLER PERİYODİK OLARAK TEMİZLENMELİDİR / DAİMA EL YIKAMA KISMINDA SIVI SABUN VE KAĞIT HAVLU OLMALIDIR |  | PERSONEL | 2 | 3 | 6 | DÜŞÜK
GENEL | ÇÖP KOVALARI | SALGIN HASTALIK | 2 | 4 | 8 | ÇÖP VE ATIKLAR İÇİN UYGUN SAYIDA AĞZI KAPALI VE KOLAY TEMİZLENEBİLİR KAP OLMASI VE ÇÖPLERİN HERGÜN BELEDİYE EKİPLERİ KANALI İLE BERTARAFININ SAĞLANMASI |  | TESİS YETKİLİSİ | 2 | 3 | 6 | DÜŞÜK
GENEL | PERSONEL | SAĞLIK / HASTALIK | 2 | 4 | 8 | PERSONELİN KİŞİSEL TEMİZLİK KURALLARINA UYMASI |  | TESİS YETKİLİSİ | 2 | 3 | 6 | DÜŞÜK
GENEL | PERSONEL / MÜŞTERİ | YARALANMA | 2 | 4 | 8 | ACİLEN İLK YARDIM BİRİMLERİNE HABER VERİLMESİ, LÜZÜMLU TELEFONLARIN İŞLETME İÇİNDE ASILI BULUNDURULMASI, KÜÇÜK YARALANMALAR İÇİN ECZA DOLABININ BULUNMASI |  | TESİS YETKİLİSİ | 2 | 3 | 6 | DÜŞÜK
GENEL | DOĞAL AFET | YARALANMA | 2 | 4 | 8 | ACİLEN ENERJİ KAYNAKLARININ KAPATILARAK BELİRLENMİŞ TOPLANMA ALANINA GİDİLMESİ |  | TESİS YETKİLİSİ | 2 | 3 | 6 | DÜŞÜK
İŞVEREN/VEKİLİ | [5 empty] | ÇALIŞANLAR TEMSİLCİSİ AD/SOYAD/ GÖREV / İMZA
Adı
Soyadı
İMZA