## Sayfa1
SIRA NO | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONTROL PARAMETRELERİ | VAR | YOK | EKSİK | SIRA NO | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONTROL PARAMETRELERİ | VAR | YOK | EKSİK
1 | İşçi Özlük dosyası evrakları |  |  |  | 51 | dispenser sahası zemini düz ve kolay temizlenir durumu
2 | Uygun iş elbisesi
3 | Anti statik ayakkabı |  |  |  | 52 | Dispenser besleme ve geri dönüş hatları üzerinde: Filtre Emniyet valfi,Elle kapanır vana,By-pas valfi: tank ile pompa arasında Filitre emniyet valfi, aşırı akım kesme veya uzaktan kumandalı valf
4 | İşyeri Risk Değerlendirmesi
5 | İşyeri Acil Durum Planı
6 | İşyeri Vaziyet planı, tesisat projeleri
7 | TSE hizmet belgesi
8 | İlk Yardım kutusu ve Malzemeleri
9 | Hela ve Temizlık Çizelgeleri |  |  |  | 53 | Hortum boyu ( 3 - 5 metre )
10 | Lavabo ( El, yüz yıkama yeri) |  |  |  | 54 | Disp. Platform yük. ( 20 cm betonarme)
11 | Soyunma yeri |  |  |  | 55 | Dispenser çevre koruganı
12 | Elbise dolabı |  |  |  | 56 | Dispenser ile Trafik yolu arasında iriş-çıkış yerleri hariç 50 cm. yük. Korkuluk
13 | İş yeri kapıları dışa açılmalı
14 | Pencerelerde demir parmaklık |  |  |  | 57 | Emniyet valfi tankın üst tarafında
15 | Su ile çalışan yangın söndürme |  |  |  | 58 | Emniyet valfi ağızı yamur, toza karşı kor.
16 | Kıvılcım veya ateş çıkarmayan Isıtma sis. |  |  |  | 59 | Tank çevresi tanktan en az 1 metre uzağından geçen 180 cm.yüksekliğinde çift kapılı tel örgü
17 | Yangın alarm sistemi
18 | Seyyar yangın söndürme cihazları
19 | Yanmaz örtü ( battaniye)
20 | Yangın İkaz levhaları |  |  |  | 60 | Tankların katodik koruması
21 | Tank ve dispenser 3 m. De kuru ot |  |  |  | 61 | Katodik koruma ölçüm raporları
22 | Tank ve dispenser elektrik tes. Exproop |  |  |  | 62 | Basınçlı kaplar per.kontrollü raporu
23 | Exproof belgesi |  |  |  | 63 | Kaldırma araçları per.kontrollü raporu
24 | Tank ve dis. üzerinden çıplak elkt.hattı |  |  |  | 64 | Çalışanların Mesleki Eğitim Belgeleri
25 | Tanker boşaltmada topraklama hattı |  |  |  | 65 | Çalışanların İSG Eğitim Belgeleri
26 | Tanker boşaltmada talimatı |  |  |  | 66 | Çalışanların Tehlikeli madde Eğitimi
27 | İst. Elektrik tesisatı Topraklama raporu |  |  |  | 67 | Çalışanların Yangın Eğitimi Belgeleri
28 | Elektrik kesicileri etiketlemesi |  |  |  | 68 | Acil durum Ekipleri ve Eğitim Belgeleri
29 | Sigorta panolarının kilitleri ve alev yalıt. |  |  |  | 69
30 | Paratoner tesisatı ve kontrol raporları |  |  |  | 70
31 | Yer altı kablosu derinliği (50 cm) |  |  |  | 71
32 | Yangın ve aydınlatma diğer sistemleri |  |  |  | 72
33 | Boru Tesisatı Periyodik Kontrol Rap. |  |  |  | 73
34 | Tanklarda TEHLİKELİ MADDE yazısı |  |  |  | 74
35 | LPG Tankı TSE yeterlilik Belgesi |  |  |  | 75
36 | LPG Tankı bilgi plakası |  |  |  | 76
37 | LPG tankı ve Tesisat Kontrol Belgesi |  |  |  | 77
38 | LPG Tankı Emniyet göstergeleri |  |  |  | 78
39 | LPG tankı spring duş ( Yer üstü Tank.) |  |  |  | 79
40 | LPG dedektörü, exproop gaz alarmı yerden 20 cm alçak |  |  |  | 80
81
41 | Tesisat giriş /çıkış Boruları ayrı renklerde boyanması,işaretlenmesi |  |  |  | 82
83
42 | LPG sembolü dispençer üzerinde 15 x30 cm boyutlarında |  |  |  | 84
85
43 | Acil Stop Butonu (Aydınlatma, Yangın devreleri hariç) |  |  |  | 86
87
44 | LPG Dispençeri Araç topraklama hattı |  |  |  | 88
45 | Tanker Üstü için Mobil Çalışma İskelesi |  |  |  | 89
46 | Tanker eksozu alev tutucu |  |  |  | 90
47 | Araç giriş çıkışı ayrı ayrı LPG dolum yerinde sarı çizgi |  |  |  | 91
92
48 | Hortumlarda gaz kesme kaplinleri |  |  |  | 93
49 | İşyeri Çalışma Talimatları |  |  |  | 94
50 | Tank ve dispenser alanında gaz birikecek çukurlar var (5 metre daha yakın ) |  |  |  | 95