## Sayfa1
..................................... HASTANESİ
[6 empty] | Doküman No | [18 empty] | D. Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
[6 empty] | Doküman Kapsamı |  |  |  |  | Kurumsal Hizmet Yönetimi | [13 empty] | Revizyon No
[11 empty] | Yönetim Hizmetleri | [13 empty] | İdari Sorumlu | Hastane Yöneticisi
[6 empty] | Doküman Bölümü |  |  |  |  | Çalışan Güvenliği Komitesi,Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi | [13 empty] | Takip Sorumlusu | Bölüm sorumluları, Çalışan Güvenliği Komitesi, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
[11 empty] | Atölyeler | [13 empty] | İşlem Sorumlusu | Atölye Çalışanları
ATÖLYE ÇALIŞANLARI RİSK ANALİZİ VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI/PROGRAMI
ÇALIŞAN RİSK ANALİZİ | MARANGOZ, KAYNAK , ATÖLYELERİ ÇALIŞANLARINA AİT RİSKLER |  |  |  | BOYA ATÖLYESİ ÇALIŞANLARINA AİT RİSKLER |  |  |  | KAZAN DAİRESİ VE TESİSAT ATÖLYESİ |  |  |  | MEDİKAL GAZ KONTROL VE OTOMASYON BİRİMİ ÇALIŞANLARINA AİT RİSKLER |  |  |  | ELEKTİRİK ATÖLYESİ ÇALIŞANLARINA AİT RİSKLER |  |  |  | KALİBRASYON LABORATUVARI ÇALIŞANLARINA AİT RİSKLER |  |  |  | ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER | YAPILACAK FAALİYETLER
| OLASILIK | ŞİDDET | RİSK FAKTÖRÜ | RİSK PUANI (ZARAR VERME DERECESİ) | OLASILIK | ŞİDDET | RİSK FAKTÖRÜ | RİSK PUANI (ZARAR VERME DERECESİ) | OLASILIK | ŞİDDET | RİSK FAKTÖRÜ | RİSK PUANI (ZARAR VERME DERECESİ) | OLASILIK | ŞİDDET | RİSK FAKTÖRÜ | RİSK PUANI (ZARAR VERME DERECESİ) | OLASILIK | ŞİDDET | RİSK FAKTÖRÜ | RİSK PUANI (ZARAR VERME DERECESİ) | OLASILIK | ŞİDDET | RİSK FAKTÖRÜ | RİSK PUANI (ZARAR VERME DERECESİ)
ENFEKSİYON RİSKİ | [24 empty] | Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanları kullanmak Kişisel koruyucu ekipmanların kontrollü kullanması ve El hijyeni uyumu,Çalışan sağlığı konularında bilgilendirmelerin gereğinde bölüm içi çalışanları tarafındanda yapılması Çalışanların verilen eğitimlere katılımının sağlanması,Uygunhavalandırma/İklimlendirme yapılması Bölüm risk düzeyine göre temizlik yapılması ve kontrollerinin yapılması Bölümde atıkların kontrolü toplanması, ayrıştırılması ve taşınması işlemlerinin hastane atık yönetim planına göre yapılması,Çalışanların sağlık tarama programına göre; sağlık tarama kontrollerini düzenli yaptırması ve bağışıklanma/aşılama takiblerini yaptırması,Çalışanların sağlık tarama programına göre, ilgili bölüm çalışanlarının, muayene ve tetkik takiplerinin bölüm sorumlusu tarafından kontrol edilmesi Kesici delici alet yaralanmalarını önleme tedbirlerinin kişi ve bölüm bazında alınması Kesici delici alet yaralanma sonrası çalışanın, bulaş kaynağının durumuna göre muayene ve tetkik takiplerini yaptırması bölüm sorumlusu tarafından kontrol edilmesi Çalışan kesici delici alet yaralanmaları ile kan ve vücut sıvıları sıçramasına maruz kalma olay bildirimlerini en geç 3 iş gününde, Kalite Yönetim Birimine bildirilmesi | Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlamak Uygun havalandırma/ İklimlendirme Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Eğitim Komitesi, Çalışan Güvenliği Komitesi ve Çalışan Hakları Güvenliği Birimleri tarafından yılda bir ve gereğinde(konuya özel) düzenlenen hastane eğitim planına göre; çalışan sağlığı eğitimlerinin yapılmasını sağlamak. Çalışanların verilen eğitimlere katılımını sağlamakÇalışanlara el hijyeni eğitimi yapmak. El hijyeni uyumu takiplerinin yapılmasını sağlamak,Bölüm risk düzeyine göre temizlik kontrolleri Genel uyum (oryantasyon) ve bölüm uyum eğitimleri,Çalışanların sağlık tarama programına göre sağlık tarama kontrollerinin düzenli yapılmasını ve bağışıklanma/aşılama çalışmalarının takibini yapmak,Çalışan kazalarıda sağlık kontrollerinin takibini yapmak, Altı ayda bir Çalışan Güvenliği Komitesi çalışanları tarafından değerlendirme yapmak,Çalışan kesici delici alet yaralanmaları ile kan ve vücut sıvıları sıçramasına maruz kalma Olay Bildirimlerinin ve diğer çalışan kazalarının düzenli kayıtlarının tutulması, analizlerinin yapılması ve gereğinde iyileştirme çalışması yapılmasını sağlamak.
Tamirat/boyama esnasında malzemelerden enfeksiyon bulaş riski | 2 | 2 | 4 | DR | 2 | 2 | 4 | DR | 3 | 3 | 6 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 2 | 2 | 4 | DR
Hasta odalarında tamirat yapılırken, hasta ve yakın çevresinden enfeksiyon bulaş riski | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR
Tadilat ve tamiratlar esnasında hasta vücut çıktılarına maruz kalmaya bağlı enfeksiyon gelişme riski | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 3 | 2 | 6 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR
Demir, tahta, toz vb.parçacıklarının göze sıçraması , cilde batması ile enfeksiyon gelişme riski | 2 | 3 | 6 | DR | 2 | 2 | 4 | DR | 2 | 2 | 4 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR
Kesici delici aletlerle (çivi testere metal parçası vb) yaralanma riski | 1 | 4 | 4 | DR | 1 | 4 | 4 | DR | 1 | 4 | 4 | DR | 1 | 4 | 4 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR
Boya uygulamaları sırasında inhalasyon yolu ile meydana gelen hastalıklar | 1 | 3 | 3 | DR | 2 | 3 | 6 | DR | 0 | 0 | 0 | RY | 0 | 0 | 0 | RY | 0 | 0 | 0 | RY | 0 | 0 | 0 | RY | Bölümde kullanılan kimyasal maddenin özelliklerine göre güvenlik önlemlerini alınması Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması Çalışanların sağlık tarama programına göre; sağlık tarama kontrollerini düzenli yaptırması | Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlamak Çalışan sağlığı eğitimleri Sağlık tarama kontrollerinin düzenli yapılması Uygun ortam havalandırılması/iklimlendirme
Kaynak işlemi sırasında meydana gelen göz hastalıkları | 2 | 3 | 6 | DR | 0 | 0 | 0 | RY | 0 | 0 | 0 | RY | 0 | 0 | 0 | RY | 0 | 0 | 0 | RY | 0 | 0 | 0 | RY | Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlamak. Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması Çalışanların sağlık tarama programına göre; sağlık tarama kontrollerini düzenli yaptırması | Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlamak Çalışan sağlığı eğitimleri Sağlık tarama kontrollerinin düzenli yapılması Uygun ortam havalandırılması/iklimlendirme
Basınçlı oksijen tüplerinin kullanım hatalarına bağlı çalışan yaralanmaları ve yanıklar | 2 | 4 | 8 | OR | 1 | 4 | 4 | DR | 1 | 4 | 4 | DR | 2 | 4 | 8 | OR | 1 | 4 | 4 | DR | 1 | 4 | 4 | DR | Eldivensiz oksijen tüpüne dokunulmaması, yağlı eldiven veya kremli ellerle dokunulmaması, Yağ, petrol veya diğer kolaylıkla yanabilir maddelerin, oksijen ihtiva eden tüplerin valfleri ile temasa geçmesine asla müsaade edilmemelidir. Tüp çıkış valfleri özellikle yağ ve su gibi kirleticilerden uzak ve temiz tutulmalı, yağlı ekipman (conta, regülatör vb.). kesinlikle kullanılmamalıdır. Kliniklerde muhafaza edilen tüpler, paslanmaya ve sert havaya karşı korunaklı, çok iyi havalandırılmış bir sahada depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının – 40 °C’nin altına inmeyecek, 45 °C’nin üstüne çıkmayacak şekilde önlem alınmalıdır. Tüpler yangın riskindenari ve ısı/tutuşturucu kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Kliniklerde muhafaza edilen tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır. Tüp valfleri sıkıca kapatılmalı ve koruyucu kapakları yerinde olmalıdır. Dolu ve boş tüpler ayrı ayrı depolanmalı ve ilk önce eski stok kullanılacak şekilde dolu tüpler ayarlanmalıdır. Oksijen gibi oksitleyici tüplerle parlayıcı ve yanıcı gaz tüpleri ayrı ayrı depolanmalıdır. | MSDS Formundaki bilgilere göre muhafazası ve kullanılması ilgili çalışanlara yılda bir defa ve gereğinde tekrar eğitim verilmeli
GÜRÜLTÜ RİSKİ | [24 empty] | Gürültü kaynağı olan cihaz/makine çalışırken çalışma esnasında kulak koruyucular kullanılması ve ilgili çalışanların Odio testi kontrolleri yaptırılması. Arızadan dolayı gürültü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri yapılması | Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlamak Gürültü ölçümü yaptırmak Gürültü azaltıcı önlemlerin alınmasını sağlamak Gürültü azaltıcı kulak koruyucuların temini 80 Desibelin üzerindeki gürültü kaynaklarının(Kaynak makinası) çalışıldığı ortamda çalışanların kulak koruyucularını kullanmasını sağlamak
Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar | 3 | 3 | 9 | OR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR
İletişim | [24 empty] | Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini arttırıcı eğitim yapılmalı Çalışanlara gereğinde psikolojik destek sağlanmalı Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli Hastalar ve hasta yakınları, hastalığı ve tetkik ve tedavileri hakkında yeterli bilgilendirme yapılarak etkili iletişim kurulması sağlanmalı 24 saat güvenlik elemanı bulundurmalı Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli Şiddet ve Beyaz Kod bildirimlerinin aynı gün yada ilk mesai gününde ÇalışanHakları ve Güvenliği Birimine ve Kalite Yönetim Birimine bildirilmesi Gereğinde beyaz kod çağrısı ve şiddet bildirimi yapılmalı, | Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerin yapılmasını sağlamak Çalışanlara gereğinde psikolojik destek verilmesini sağlamak Kurumun tüm birimlerinde 24 saat güvenlik elemanı ile korunması Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmesi Gereğinde beyaz kod çağrısına en kısa sürede gidilmesini sağlamak.gereğinde iyileştirme çalışmaları yapmak. Beyaz kod bildirimlerinin düzenli yapılması Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirmek gerektiğinde danışman görevi yapmak
Çalışanlarla yaşanan iletişim sorunlarına bağlı;
Öfke, stres gelişme riski | 1 | 2 | 2 | DR | 2 | 2 | 4 | DR | 2 | 2 | 4 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR
Şiddet görme riski
Fiziksel şiddet (Saldırı, Darp vs.) | 1 | 3 | 3 | DR | 1 | 3 | 3 | DR | 1 | 3 | 3 | DR | 1 | 3 | 3 | DR | 1 | 3 | 3 | DR | 1 | 3 | 3 | DR
Sözel şiddet (Hakaret, tehdit, İftira vs.) | 1 | 3 | 3 | DR | 1 | 3 | 3 | DR | 1 | 3 | 3 | DR | 1 | 3 | 3 | DR | 1 | 3 | 3 | DR | 1 | 3 | 3 | DR
Cinsel taciz ( sözel ve ya fiziksel) | 1 | 4 | 4 | DR | 1 | 4 | 4 | DR | 1 | 4 | 4 | DR | 1 | 4 | 4 | DR | 1 | 4 | 4 | DR | 1 | 4 | 4 | DR
ERGONOMİK RİSKLER | [24 empty] | İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesi Park halindeki hasta taşıma araba, sedye vb. frenleri kilitli olarak park edilmesi Bölümde malzeme istiflemede yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmesi, ıslak kaygan zemin uyarı levhalarının gerekli alanlarda kullanılması, Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanması | İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda eğitim verilmesini sağlamak Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesini sağlamak Kullanılmayan hasta taşıma araba, sedye vb. bölümce belirlenmiş alanda frenleri kilitli olarak park edilmesini sağlamak Islak kaygan zemin uyarı levhalarının gerekli alanlarda kullanılmasını sağlamak. Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda 'DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ' uyarı yazısı ile tanımlanmasını sağlamak
Duvara, zemine sabitlenmemiş eşyaların düşmesine ve ya devrilmesine ve sabitleme yapılamayan eşyaların/malzemelerin düşmesi ya da yuvarlanmasına bağlı çalışan yaralanmaları | 1 | 3 | 3 | DR | 2 | 3 | 6 | DR | 1 | 3 | 3 | DR | 1 | 3 | 3 | DR | 1 | 3 | 3 | DR | 1 | 3 | 3 | DR
Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski | 1 | 3 | 3 | DR | 1 | 3 | 3 | DR | 1 | 3 | 3 | DR | 1 | 3 | 3 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR
Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski | 1 | 3 | 3 | DR | 2 | 3 | 6 | DR | 2 | 3 | 6 | DR | 1 | 3 | 3 | DR | 1 | 3 | 3 | DR | 1 | 3 | 3 | DR
Uzun süre ayakta kalma nedeniyle meydana gelen kas-iskelet sistemi hastalıklar | 1 | 2 | 2 | DR | 3 | 2 | 6 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR
Yapılan boyama ve tamiratlar nedeniyle yüksekten düşme | 1 | 3 | 3 | DR | 2 | 3 | 6 | DR | 2 | 3 | 6 | DR | 1 | 3 | 3 | DR | 1 | 3 | 3 | DR | 0 | 0 | 0 | RY
Birim içi malzemelerin çekilmesi, taşınması, sırasında meydana gelen vücut yaralanmaları | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR | 1 | 2 | 2 | DR
Elektrik çarpma riski | [24 empty] | Elektirikli araç ve gereçler olası su (kirli-temiz) basmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli, Elekrisel güvenlik önlemlerine uyulmalı | Elektirikli aletlerin bakım ve kalibrasyonlarının düzenli yapılmasını sağlamak. Elektirik güvenliği eğitimi yapılmasını sağlamak
Yapılan tamiratlar nedeniyle elektirik çarpması | 1 | 3 | 3 | DR | 2 | 3 | 6 | DR | 2 | 3 | 6 | DR | 2 | 3 | 6 | DR | 3 | 3 | 9 | OR | 2 | 3 | 6 | DR
Trafik kazasına bağlı çalışan yaralanmaları oluşma riski | [24 empty] | Araç giriş çıkışları kontrollü yapılmalı Bölümler arasında ve evden icapçı çalışanları taşıyan arabaların ehliyetli ve tecrübeli şoförler tarafından kullanılması Arabaların günlük ve gerektiğinde bakım kontrolleri yapılmalı Nöbet sonrası toplu taşıma araçları tercih edilmeli | Çalışan güvenliği eğitimlerinde çalışanları bilgilendirmek Arabaların günlük ve gerektiğinde bakım kontrolleri yapılmasını sağlamak
Nöbet sonrası ve icaplarda uykusuz araba kullanmaya bağlı, kullanılan hastane arabalarının bakım onarım yetersizliğine, araba kullanılan dış çevrenin şartlarına bağlı trafik kazası riski | 1 | 4 | 4 | DR | 1 | 4 | 4 | OR | 1 | 4 | 4 | DR | 1 | 4 | 4 | DR | 1 | 4 | 4 | DR | 1 | 4 | 4 | DR
RİSK PUANI(ZARAR VERME DERECESİ) | [24 empty] | RİSK YOK (RY) | Bölümdeki her puan seviyesindeki risk önlem almayı gerektirir. Ancak öncelik sırası ile önlem alınmaya Risk puanı (zarar verme derecesi) yüksek olan riskler ile şiddet değeri yüksek (şiddeti 4 puan ve 5 puan) olan risklerden başlanır. Şiddet puanı yüksek(4-5) seviyesindeki riskler için mevcut kontrollerin sürdürülmesi sağlanmalı ve zarar verme derecesinin daha düşük puan seviyesine düşürülmesi/yok edilmesi için önlemler alınmalıdır.
RİSK FAKTÖRÜ: 1Anlamsız risk | [24 empty] | ANLAMSIZ RİSK (AR)
RİSK FAKTÖRÜ: 2-6 Düşük risk | [24 empty] | DÜŞÜK RİSK (DR)
RİSK FAKTÖRÜ: 8-12 Orta risk | [24 empty] | ORTA RİSK (OR)
RİSK FAKTÖRÜ: 15-20 Yüksek risk | [24 empty] | YÜKSEK RİSK (YR)
RİSK FAKTÖRÜ : 25 Tolere edilemez risk | [24 empty] | TOLERE EDİLEMEZ RİSK (TER)